ANEXO III
Fichas de Acciones de Mitigación

Municipio de:

TEROR

20 de Agosto de 2020

Elaboración:
Ilustre Ayuntamiento de Teror
Cabildo de Gran Canaria, Consejo Insular de la Energía Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

TER_S1_1.01 - IMPULSAR EDIFICIOS PÚBLICOS DE EJEMPLARIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Se ha seleccionado las Oficinas municipales y el Auditorio, situados en Plaza del Muro Nuevo Nº 2 y en la Plaza Sintes S/N respectivamente, para que se adopten medidas de ahorro y eficiencia tanto en agua como en energía. Estos edificios permitirán la realización de talleres demostrativos, cursos y charlas explicativas dirigidas a la ciudadanía. Dado que son unos edificios de gran afluencia de público, se instalarán paneles informativos que permitan visualizar en tiempo real tanto el consumo del propio edificio como del resto de edificios municipales, así como la reducción de emisiones de CO2.
Subacción			TER_S1_1.01_01 - Oficinas Municipales TER_S1_1.01_02 - Auditorio
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia			Se dispone de pantallas en las Oficinas Municipales donde figuran datos de producción fotovoltaica y emisiones evitadas.
Área de Intervención		Acción integrada (todo lo anterior)		Instrumento Político		Sensibilización/formación
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción		EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada		Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑		Efecto sobre consumo de energía		NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización		2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto			40.000,00 €		% sobre total		1,19%

TER_S1_1.01 - IMPULSAR EDIFICIOS PÚBLICOS DE EJEMPLARIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Coste de inversión	34.000,00 €	Costes no inversión		6.000,00 €
Unidades	2	Coste Unitario		20.000,00 €
Método de cálculo	Coste por edificio
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios			40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	75,18 MWh	Reducción de CO2		58,34 ton eq. CO2
% sobre total	0,13%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Número de edificios		----	Unidades			↑

TER_S1_1.02 - REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN 10 DEPENDENCIAS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Se desea conocer el estado actual de los edificios a nivel de eficiencia energética, para lo que se realizarán 10 auditorías energéticas en los siguientes edificios/instalaciones municipales: el Polideportivo Los Llanos, el Auditorio, el Centro de la 3ª Edad, la Escuela de Música, el Campo de Fútbol Los Llanos, la Fuente Agría de Teror, el CEIP Monseñor Socorro Lantigua, la Asociación de Vecinos Arbejales, el Edificio Socioadministrativo y el Juzgado de Paz. / Además de los consumos energéticos, en la auditoría se tendrá en cuenta los consumos de agua, así como el funcionamiento de los equipos consumidores de agua. Se comenzarán las auditorías por aquellos edificios más consumidores (Top Ten), exigiendo a las auditorías que contengan propuestas de mejora tanto en relación con el consumo eléctrico, con el consumo de agua, envolventes, huecos, etc. e introducción de mejoras, propuestas que deberán ser detalladas en su descripción, valoradas económicamente y priorizadas.
Subacción		TER_S1_1.02_01 - Polideportivo Los Llanos TER_S1_1.02_02 - Auditorio TER_S1_1.02_03 - Centro de la 3ª Edad TER_S1_1.02_04 - Fuente Agría de Teror / TER_S1_1.02_05 - Campo de Fútbol Los Llanos TER_S1_1.02_06 - CEIP Monseñor Socorro Lantigua TER_S1_1.02_07 - Asociación de Vecinos Arbejales TER_S1_1.02_08 - Depuradora El Palmar TER_S1_1.02_09 - Edificio Socioadministrativo TER_S1_1.02_10 - Juzgado de Paz
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de auditoría energética en los siguientes edificios/instalaciones municipales: Oficinas municipales, CEIP Huertas del Palmar, CEIP Miraflor, Casa Consistorial, Escuela de Música, Pabellón deportivo, Piscina municipal, Asociación de Vecinos Faycanes y Asociación de Vecinos La Igualdad.
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		AUDITORÍA	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias

TER_S1_1.02 - REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN 10 DEPENDENCIAS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

			Empresas y sector / privado Sociedad Civil y ONGs / Ciudadanía
Prioridad Técnica	ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	30.000,00 €	% sobre total	0,89%
Coste de inversión	30.000,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	10	Coste Unitario	3.000,00 €
Método de cálculo	Precio por auditoría energética
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Regionales Programas de Subvenciones: RE-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia

TER_S1_1.02 - REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN 10 DEPENDENCIAS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Porcentaje de edificios auditados		Nº edif. / Auditados*100/N / º edif. Total	%	↑

TER_S1_1.03 - REALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN 6 DEPENDENCIAS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, se establece la obligatoriedad de obtener la certificación energética en todos los edificios de nueva construcción y edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un/una nuevo/a arrendatario/a. Además, establece la obligatoriedad de obtener la Certificación Energética a todos los edificios públicos con una superficie útil superior a 250 m2 y frecuentados habitualmente por el público, exhibiendo esta etiqueta energética en lugar destacado y bien visible. Esta certificación, aunque no obligatoria para todos los edificios municipales, es recomendable para saber cuánto es el consumo energético de los edificios y poder así proponer mejoras en cada uno de ellos. Se debe priorizar en los edificios de mayor consumo municipal (Topten). Con el objetivo de realizar el certificado energético se han seleccionado los 6 edificios/instalaciones municipales siguientes: las Oficinas municipales, el CEIP Monseñor Socorro Lantigua, el CEIP Miraflor, el CEIP El Palmar, el Auditorio y el Polideportivo Los Llanos.
Subacción		TER_S1_1.03_01 - Oficinas municipales TER_S1_1.03_02 - CEIP Monseñor Socorro Lantigua TER_S1_1.03_03 - CEIP Miraflor / TER_S1_1.03_04 - CEIP Huertas el Palmar TER_S1_1.03_05 - Auditorio TER_S1_1.03_06 - Polideportivo Los Llanos
Origen de la Acción		Autoridad Local / Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. / Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios.
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone con certificaciones energéticas en las siguientes instalaciones/dependencias: Escuela de Música y el edificio Socioadministrativo.
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Certificación energética/etiquetado
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		CERTIFICACIÓN	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias

TER_S1_1.03 - REALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN 6 DEPENDENCIAS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

			Empresas y sector / privado Sociedad Civil y ONGs / Ciudadanía
Prioridad Técnica	ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	5.400,00 €	% sobre total	0,16%
Coste de inversión	5.400,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	6	Coste Unitario	900,00 €
Método de cálculo	Precio de cada certificación energética
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia

TER_S1_1.03 - REALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN 6 DEPENDENCIAS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Porcentaje de edificios certificados		Nº Edif. / Certificados*100/ Nº edif. Total	%	↑

TER_S1_1.04 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS AUDITORÍAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Tras la realización de una auditoría energética, es preciso que desde el Ayuntamiento de Teror se lleve a cabo un seguimiento de la implantación de las propuestas de mejora que quedan recogidas en estos documentos de diagnosis, propuestas que en su mayoría toman la senda de un uso más eficiente tanto de la energía como del agua. / Los edificios e instalaciones municipales que actualmente cuentan con certificaciones energéticas realizadas son: La Escuela de Música y el Edificio Socio administrativo / Los edificios e instalaciones municipales que disponen de propuestas de mejora (preauditorias) para ser acometidas son: Oficinas municipales, CEIP Huertas del Palmar, CEIP Miraflor, Casa Consistorial, Escuela de Música, Pabellón deportivo, Piscina municipal, Asociación de Vecinos el Hornillo y Asociación de Vecinos el Álamo. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción		TER_S1_1.04 _01 – Piscina Municipal: Instalación fotovoltaica de 41,9 kW (Ahorro anual = 5.484€ / Ahorro energético= 57.905kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales / TER_S1_1.04 _02 – Piscina Municipal: Sustitución de luminarias por LEDs. (Ahorro anual = 1.914€ / Ahorro energético= 20.212 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales / TER_S1_1.04 _03 – Piscina Municipal: Instalación de una manta térmica. (Ahorro anual = 12.710€ / Ahorro energético= 134.218 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales / TER_S1_1.04 _04 – Piscina Municipal: Sustitución de bomba de calor por una más eficiente. (Ahorro anual = 11.223€ / Ahorro energético= 118.509kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales / TER_S1_1.04 _05 – Piscina Municipal: Instalación de recuperador de calor para las aguas de filtrado. (Ahorro anual = 2.798€ / Ahorro energético= 29.545kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales / TER_S1_1.04 _06 – Polideportivo los Llanos: Sustitución de luminarias por LEDs. (Ahorro anual = 1.679€ / Ahorro energético= 15.513Wh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales / TER_S1_1.04 _07 – Polideportivo los Llanos: Instalación de tres equipos de termofisión de 300 litros. (Ahorro anual = 1.018€/ Ahorro energético= 9.412Wh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales

TER_S1_1.04 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS AUDITORÍAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

TER_S1_1.04 _08 – Escuela de Música. Sustitución de luminarias por LEDs. (Ahorro anual = 512€ / Ahorro energético= 4.732 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales

TER_S1_1.04 _09 – Escuela de Música: Instalación fotovoltaica de 9,7 kW. (Ahorro anual = 1.450 € / Ahorro energético= 13.405 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _10 – Casa Consistorial: Instalación fotovoltaica de 4,1 kW. (Ahorro anual = 614€ / Ahorro energético= 5.673,11 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _11 – Oficinas Municipales: Instalación de una bomba de calor NUOS Primo 80 Aerotermia. (Ahorro anual = 103€ / Ahorro energético= 950 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _12 – CEIP Miraflor: Instalación de solar térmica para ACS. (Ahorro anual = 206€ / Ahorro energético= 1.900 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _13 – CEIP Miraflor: Instalación fotovoltaica de 3,6 kW. (Ahorro anual = 538€ / Ahorro energético= 4.975 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _14 – CEIP Miraflor: Aerogenerador de 6 kW. (Ahorro anual = 1.135€ / Ahorro energético= 10.493 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _15 – CEIP Miraflor: Sustitución de luminarias por LEDs. (Ahorro anual = 486 €/ Ahorro energético= 4.489 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _16 – CEIP Miraflor: Instalación de un regulador de flujo para los equipos de iluminación. (Ahorro anual = 135 €/ Ahorro energético=
1.250 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _17 – CEIP Huertas el Palmar: Instalación de solar térmica. (Ahorro anual = 109 €/ Ahorro energético= 1.011 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _18 – CEIP Huertas el Palmar: Aerogenerador de 6 kW. (Ahorro anual = 1.135 €/ Ahorro energético= 10.493 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales
TER_S1_1.04 _19 – CEIP Huertas el Palmar: Instalación de una planta fotovoltaica de 5 kW. (Ahorro anual = 748 €/ Ahorro energético= 6.910 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales TER_S1_1.04 _20 – CEIP Huertas el Palmar: Sustitución de luminarias por LEDs. (Ahorro anual = 396 €/ Ahorro energético= 3.663 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales.

TER_S1_1.04 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS AUDITORÍAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

		TER_S1_1.04 _21 – Asociación de vecinos el Álamo: Instalación de regletas anti stand–by. (Ahorro anual = 59 €/ Ahorro energético= 548 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales. / TER_S1_1.04 _22 – Asociación de Vecinos el Álamo: Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 5,6 kW. (Ahorro anual = 837 €/ Ahorro energético= 7.739 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales. / TER_S1_1.04 _23 – Asociación de Vecinos el Álamo: Sustitución de luminarias por LEDs (Ahorro anual = 85 €/ Ahorro energético= 785 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales. / TER_S1_1.04 _24 – Asociación de Vecinos El Hornillo: Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 2,4 kW (Ahorro anual = 359 €/ Ahorro energético= 3.317 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales. / TER_S1_1.04 _25 – Asociación de Vecinos El Hornillo: Instalación de regleta anti stand–by. (Ahorro anual = 45 €/ Ahorro energético= 420 kWh) / / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales. TER_S1_1.04 _26 – Asociación de Vecinos El Hornillo :Sustitución de luminarias por LEDs. (Ahorro anual = 85 €/ Ahorro energético= 784 kWh) / Auditoría energética de instalaciones y dependencias municipales.
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		El personal propio del Ayuntamiento, la oficina técnica, es el encargado de ejecutar las medidas contempladas en las auditorías y certificación energéticas. Tal y como se ha hecho en las siguientes instalaciones: Oficinas municipales (cambio de luminarias e instalación fotovoltaica) y Pabellón Deportivo (instalación fotovoltaica).
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

TER_S1_1.04 - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS AUDITORÍAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2024	Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total	0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión	---
Unidades	---	Coste Unitario	---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Porcentaje de mejoras realizadas	Nº de mejoras realizadas*100/Nº de mejoras totales	%	↑

TER_S1_1.05 - IMPLANTAR UN SISTEMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Elaboración de un sistema de control para realizar un seguimiento más concreto del consumo energético que se produce en los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Teror. Se publicarán los datos de consumo a través de paneles informativos o vía web para concienciar e involucrar al personal municipal en las mejoras de eficiencia de cada edificio y de los equipos e instalaciones municipales. Con está acción el Ayuntamiento de Teror se compromete a implantar un sistema para el control y seguimiento del consumo energético de todos los edificios e instalaciones munipales con el fin de acceder al registro histórico de datos de consumo energético y revisar su evolución con el paso del tiempo. / Aunque está acción es aplicable a todos los edificios e instalaciones municipales, con el fin de dar una prioridad en su implantación, se realizará en el siguiente orden: la Piscna Municipal, el CEIP Monseñor Socorro Lantigua, la Fuente Agria de Teror, el Polideportivo Los Llanos, el Auditorio, el Centro de la 3ª Edad, la Escuela de Múscia, el Campo de Fútubol Los LLanos , el EIP Miraflor y las Oficinas Municipales. Una vez realizado los edificios/instalaciones municipales anteriores se continuará hasta completar todos los edificios e instalaciones municipales con la prioridad que el técnico/a municipal considere oportuna.
Subacción		TER_S1_1.05_01 - Piscina Municipal TER_S1_1.05_02 - CEIP Monseñor Socorro Lantigua TER_S1_1.05_03 - Fuente Agría de Teror TER_S1_1.05_04 - Polideportivo Los Llanos TER_S1_1.05_05 - Auditorio / TER_S1_1.05_06 - Centro de la 3ª Edad TER_S1_1.05_07 - Escuela de Música TER_S1_1.05_08 - Estadio Municipal del Pino TER_S1_1.05_09 - CEIP Miraflor TER_S1_1.05_10 - Oficinas Municipales
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de un sistema de control del consumo de las Oficinas municipales a través de la web sunny portal, donde se pueden obtener historicos de consumo y de producción fotovoltaica desde el 13/03/2019.
Área de Intervención		Tecnologías de la información y las comunicaciones	Instrumento Político	Contratación pública

TER_S1_1.05 - IMPLANTAR UN SISTEMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Organismo responsable	Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Alcance de la Acción	CONTROL
Ejecución de la Acción	CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica	MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2024	Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	22.113,00 €	% sobre total	0,66%
Coste de inversión	18.796,05 €	Costes no inversión	3.316,95 €
Unidades	2.211	Coste Unitario	10,00 €
Método de cálculo	Precio para el control y seguimiento del consumo de los edificios. / Valorado a razón de 10,00 € por MWh consumido.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Programas de Subvenciones: NA-01
% Subvencionable	85%	% Recursos Propios		15%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	188,09 MWh	Reducción de CO2	145,96 ton eq. CO2
% sobre total	0,31%	Producción EERR	0 MWh

TER_S1_1.05 - IMPLANTAR UN SISTEMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad	Tendencia
Porcentaje de CUPs		Cups con sistema*100/cups totales	%	↑

TER_S1_1.06 - RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Renovación de los equipos de iluminación siguiendo criterios de eficiencia energética y de optimización de la demanda de iluminación con fines laborales o de utilización, de forma que se tienda a una iluminación del lugar de la actividad de forma individual, o en su caso, a una iluminación general base exclusivamente para las necesidades de habitabilidad, pero no para fines laborales. Asimismo, en la renovación de lámparas, el Ayuntamiento de Teror se comprometerá a establecer una política de compra de luminarias con la mayor eficiencia energética. Se ha detectado, como equipos susceptibles de renovación, 1.238 equipos de iluminación en los edificios/instalaciones municipales siguientes: Polideportivo los Llanos (307 ud), Escuela de Música (224 ud), CEIP Miraflor (192 ud), Campo de Fútbol El Pino (121 ud), CEIP Huertas el Palmar (108 ud), Auditorio ( 90 ud), Centro de la 3ª Edad (82 ud), Piscina municipal (60 ud) y la Casa consistorial (54 ud). / El Ayuntamiento de Teror ha realizado la sustitución total de los equipos de iluminación de flúor por tecnología LED en las Oficinas Municipales (1.644 ud).
Subacción		TER_S1_1.06_01 - Polideportivo los Llanos (307 ud; Coste económico = 20.752,00 €) / TER_S1_1.06_02 - Escuela de Música (224 ud; Coste económico = 6.728,40 / €) / TER_S1_1.06_03 - CEIP Miraflor (192 ud; Coste económico = 6.141,00 €) TER_S1_1.06_04 - Campo de Fútbol El Pino (121 ud; Coste económico = 8.470,00 €) / TER_S1_1.06_05 - CEIP Huertas el Palmar (108 ud; Coste económico= 6.141,00 €) / TER_S1_1.06_06 - Auditorio (90 ud; Coste económico = 2.700 €) TER_S1_1.06_07 - Centro de la 3ª Edad (82 ud; Coste económico = 2.460,00 €) / TER_S1_1.06_08 - Piscina municipal (60 ud; Coste económico = 15.957,00 / €) / TER_S1_1.06_09 - Casa Consistorial (54 ud; Coste económico = 1.620,00 €)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		En el año 2018 el Ayuntamiento de Teror decidió llevar a cabo la sustitución de las luminarias existentes interiores y algunosgocos exteriores del campo del edificio Municipal del Ayuntamiento de Teror. Se llevó a cabo la sustitución de los tubos existentes por tubos más eficientes de tecnologia LED. Se sustituyeron 1.644 lámparas (fluorescentes, FI compacta y halógenas).

TER_S1_1.06 - RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Área de Intervención		Sistemas de alumbrado / eficientes		Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑		Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		70.969,40 €		% sobre total	2,11%
Coste de inversión		70.969,40 €		Costes no inversión	0,00 €
Unidades		1.238		Coste Unitario	57,33 €
Método de cálculo			Coste total valorado a razón coste de luminarias recogido en las auditorías energéticas / – Polideportivo los Llanos (307 ud; Coste económico = 20.752,00 €; Precio medio = 67,596 €) / – Escuela de Música (224 ud; Coste económico = 6.728,40 €; Precio medio = 30,037 €) / CEIP Miraflor (192 ud; Coste económico = 6.141,00 €; Precio medio = 31,984 / €) / Campo de Fútbol El Pino (121 ud; Coste económico = 8.470,00 €; Precio medio = 70,00 €) / CEIP Huertas el Palmar (108 ud; Coste económico= 6.141,00 €; Precio medio = 31,984 €) / Auditorio ( 90 ud; Coste económico= 2.700,00€; Precio medio= 30,00 €)

TER_S1_1.06 - RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

		– Centro de la 3ª Edad (82 ud; Coste económico = 2.460,00 €; Precio medio = 30,00 €) / – Piscina municipal (60 ud; Coste económico = 15.957,00 €; Precio medio = 265,95 €) / – Casa Consistorial (54 ud; Coste económico = 1.620,00 €; Precio medio = 30,00 / €) / Número de lámparas totales: 1.238 ud Precio total = 70.969,40 € / Precio medio = 70.969,40 € / 1.148 ud = 57,33 €
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable		60%		% Recursos Propios			40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético		65,55 MWh	Reducción de CO2			50,87 ton eq. CO2
% sobre total		0,11%	Producción EERR			0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación		Unidad			Tendencia
Nº de luminarias sustituidas por otras más eficientes / Nº de edif. con renovación completa de luminarias.			Nº luminarias sustituidas*100/N / º lum. Total / Nº edif c/ ilum sustituida*100/Nº / edif. Total		%			↑ / ↑

TER_S1_1.07 - CONTROL DE PRESENCIA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Se pretende disminuir el consumo de electricidad del alumbrado interior de los edificios e instalaciones municipales a través de la implantación de detectores de presencia, con el fin de evitar el consumo innecesario cuando las estancias permanezcan desocupadas. Se instalarán detectores de presencia en las zonas de uso esporádico, pasillos y estancias en las que sería conveniente este tipo de mecanismo de encendido (pasillos, almacenes, lavabos, vestuarios, sala de calderas, etc.). Por tanto, se colocarán detectores de presencia en los siguientes edificos/instalaciones municipales: Escuela de Música (21 detectores), Centro de la 3ª Edad (17 detectores) y CEIP Huertas el Palmar (27 detectores), lo que hace una suma de un total de 65 detectores.
Subacción		TER_S1_1.07_01 - Escuela de Música (21 ud; Coste económico = 1.680 €) TER_S1_1.07_02 - Casa de la 3ª Edad ( 17 ud, Coste económico = 1.360 €) TER_S1_1.07_03 - CEIP Huertas el Palmar ( 27 ud; Coste económico = / 2.160 €)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de control de presencia para iluminación interior en las siguientes instalaciones/dependencias: Oficinas municipales y CEIP Monseñor Socorro Lantigua.
Área de Intervención		Sistemas de alumbrado eficientes	Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable		Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL

TER_S1_1.07 - CONTROL DE PRESENCIA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Inicio	2020	Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	5.200,00 €	% sobre total	0,15%
Coste de inversión	5.200,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	65	Coste Unitario	80,00 €
Método de cálculo	Coste medio por equipo: 80 €
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	1,75 MWh	Reducción de CO2	1,36 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
	1. Nº detectores
	instalados*100/N
Nº controles ilum. colocados / Nº de edif. Con controles colocados	º detect. Total / 2. Nº edif c/ control	%	↑ / ↑
	ilum*100/Nº edif.
	Total

TER_S1_1.08 - OPTIMIZACION DE LA ENVOLVENTE
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Se realizarán los cambios necesarios de la envolvente para asegurar la máxima eficiencia del edificio frente al clima específico de Teror y así garantizar la máxima eficiencia de los aparatos de climatización. Las propuestas a realizar deben provenir del estudio asociado a la certificación energética de cada edificio. Los edificios/instalaciones en los que se realizará el cambio de la envolvente son la Piscina municipal y el Auditorio.
Subacción			TER_S1_1.08_01 - Piscina municipal TER_S1_1.08_02 - Auditorio
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Envolvente de edificios		Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	CONSTRUCCIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		BAJA		Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		50.000,00 €		% sobre total	1,49%

TER_S1_1.08 - OPTIMIZACION DE LA ENVOLVENTE
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Coste de inversión	50.000,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	2	Coste Unitario		25.000,00 €
Método de cálculo	Coste por edificio: 25.000 €/edificio
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios			40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	14,81 MWh	Reducción de CO2		11,50 ton eq. CO2
% sobre total	0,02%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº edificios rehabilitados		Nº edificios rehabilitados*100 / /Nº edificios propuestos	%			↑

TER_S1_1.09 - PROYECTO 50-50
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Se propone la aplicación de la metodología 50/50 (http://www.euronet50-50max.eu/en/) en los edificios municipales y en colegios para promover el ahorro energético. Esta metodología se basa en la creación de incentivos económicos hacia el ahorro energético, de forma que el 50% del ahorro económico, fruto de las medidas aplicadas de eficiencia energética, retorne al edificio en forma de transferencia económica y el otro 50% se traduzca en un ahorro del Ayuntamiento de Teror en facturación eléctrica. Con este programa, todas las partes implicadas resultan beneficiadas ya que el edificio municipal tendrá mayor posibilidad de actuación, el Ayuntamiento de Teror disminuirá su gasto económico y la sociedad verá reducidos los impactos ambientales a causa del ahorro energético alcanzado. / El Ayuntamiento de Teror promoverá inicialmente la implantación de este método de ahorro energético en los siguientes colegios: el CEIP Monseñor Socorro Lantigua, el CEIP El Palmar y el CEIP Miraflor. Además se irá implementando paulatinamente al resto de centros escolares del municipio. Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción		TER_S1_1.09_01 - CEIP Monseñor Socorro Lantigua TER_S1_1.09_02 - CEIP Huertas el Palmar TER_S1_1.09_03 - CEIP Miraflor
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Modificación de hábitos	Instrumento Político	Sensibilización/formación
Organismo responsable		Concejalía de Educación
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sector Educación Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

TER_S1_1.09 - PROYECTO 50-50
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2024	Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	3.600,00 €	% sobre total	0,11%
Coste de inversión	3.060,00 €	Costes no inversión	540,00 €
Unidades	3	Coste Unitario	1.200,00 €
Método de cálculo	Coste medio de implantación se estima a razón de 1.200 € por centro
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	9,63 MWh	Reducción de CO2	7,47 ton eq. CO2
% sobre total	0,02%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
	Nº edif. Adheridos
Nº de edificios municipales adheridos al programa / 50/50	al / programa*100/Nº	%	↑
	edif.Propuestos

TER_S1_1.10 - OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DEL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE IMPRESIÓN
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Habitualmente, numerosos equipos informáticos, fotocopiadoras y otros dispositivos electrónicos permanecen encendidos durante horas fuera de la jornada laboral. Para corregir este gasto de energía, se actuará sobre los principales edificios administrativos mediante la desconexión automática de todos los equipos informáticos de sus instalaciones durante el horario no laboral. Algunas de las posibles actuaciones son, por ejemplo: / Colocación de relojes en impresoras y otros dispositivos para forzar el apagado fuera de horas laborales. / Establecer una configuración de directiva de dominio para controlar el apagado del monitor y la suspensión de los equipos informáticos transcurridos 15 minutos. / Fondo de escritorio oscuro para todas las máquinas. / Sustituir servidores por otros más eficientes. / Se pretende realizar estas actuaciones en los siguientes edificios/instalaciones municipales: Oficinas Municipales (11 equipos multifunción, 44 PCs, 65 monitores), Universidad Popular (16 PCs, 16 Monitores, 1 equipo de impresión), Centro Psicosocial (1 PC, 1 monitor y 1 equipo de impresión), Archivo (1 PC, 1 Monitor y 1 equipo de impresión), Juzgado de Paz (1 equipo multifunción, 4 PCs, 4 monitores y 1 equipo de impresión), Almacenes Municipales (1 equipo multifunción, 2 PCs, 2 monitores, 1 equipo de impresión), Centro Ocupacional (3 PCs, 3 Monitores, 1 equipo de impresión), Servicios Sociales (1 equipo multifunción, 11 PCs, 11 monitores, 2 equipos de impresión), Casa de la Cultura (1 equipo multifunción, 2 PCs, 2 monitores), Casa Consistorial (1 equipo multifunción, 3 PCs, 3 monitores), Escuela de Música (1 equipo multifunción, 3 PCs, 3 monitores)
Subacción		TER_S1_1.10_01 - Oficinas Municipales (11 equipos multifunción, 44 PCs, 65 monitores) / TER_S1_1.10_02 - Universidad Popular (16 PCs, 16 monitores, 1 equipo de impresión) / TER_S1_1.10_03 - Centro Psicosocial (1 PC, 1 monitor y 1 equipo de impresión) / TER_S1_1.10_04 - Archivo (1 PC, 1 monitor y 1 equipo de impresión) TER_S1_1.10_05 - Juzgado de Paz (1 equipo multifunción, 4 PCs , 4 monitores y 1 equipo de impresión) / TER_S1_1.10_06 - Almacenes Municipales (1 equipo multifunción, 2 PCs , 2 monitores y 1 equipo de impresión) / TER_S1_1.10_07 - Centro Ocupacional (3 PCs, 3 monitores y 1 equipo de impresión) / TER_S1_1.10_08 - Servicios Sociales (1 equipo multifunción, 11 PCs , 11 monitores y 2 equipos de impresión)

TER_S1_1.10 - OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DEL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE IMPRESIÓN
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

			TER_S1_1.10_09 - Casa de la Cultura (1 equipo multifunción, 2 PCs y 2 monitores) / TER_S1_1.10_10 - Casa Consistorial (1 equipo multifunción, 3 PCs y 3 monitores) / TER_S1_1.10_11 - Escuela de Música (1 equipo multifunción, 3 PCs y 3 monitores)
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político	Otros
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		BAJA		Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		3.390,00 €		% sobre total	0,10%
Coste de inversión		3.390,00 €		Costes no inversión	0,00 €
Unidades		226		Coste Unitario	15,00 €

TER_S1_1.10 - OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DEL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE IMPRESIÓN
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Método de cálculo		'Precio medio estimado de temporizador digital programado: 15 €/ud
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable		0%		% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético		164,76 MWh	Reducción de CO2			127,85 ton eq. CO2
% sobre total		0,27%	Producción EERR			0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación		Unidad			Tendencia
Nº unidades de impresión + equipos informáticos			Nº unidades sustituidas *100/ Nº unid. Totales		%			↓ / ↓

TER_S1_1.11 - ESTUDIO DE REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES CADA 10 AÑOS
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Realizar un estudio de reacondicionamiento o auditoría de los edificios municipales de mayor consumo del Ayuntamiento de Teror cada 10 años para determinar el estado del edificio y ejecutar las posibles mejoras que se estimen necesarias para evitar un deterioro progresivo de los edificios y, por consiguiente, un mayor consumo de energía del mismo. / Los 10 edificios e instalaciones dónde se actuarán son: la Piscna Municipal, el CEIP Monseñor Socorro Lantigua, la Fuente Agria de Teror, el Polideportivo Los Llanos, el Auditorio, el Centro de la 3ª Edad, la Escuela de Múscia, el Campo de Fútubol Los LLanos , el EIP Miraflor y las Oficinas Municipales.
Subacción		TER_S1_1.11_01 - Piscina Municipal TER_S1_1.11_02 - CEIP Monseñor Socorro Lantigua TER_S1_1.11_03 - Fuente Agría de Teror TER_S1_1.11_04 - Polideportivo Los Llanos TER_S1_1.11_05 - Auditorio / TER_S1_1.11_06 - Centro de la 3ª Edad TER_S1_1.11_07 - Escuela de Música TER_S1_1.11_08 - Estadio Municipal del Pino TER_S1_1.11_09 - CEIP Miraflor TER_S1_1.11_10 - Oficinas Municipales
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía

TER_S1_1.11 - ESTUDIO DE REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES CADA 10 AÑOS
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Prioridad Técnica	MEDIA ↑	Efecto sobre consumo / de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2028	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	50.000,00 €	% sobre total	1,49%
Coste de inversión	42.500,00 €	Costes no inversión	7.500,00 €
Unidades	10	Coste Unitario	5.000,00 €
Método de cálculo	Coste estudio + Medidas a ejecutar
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	14,10 MWh	Reducción de CO2	10,94 ton eq. CO2
% sobre total	0,02%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Porcentaje de edificios auditados	1. Nº edif. Auditados*100/N / º edif. Total	%	↑

TER_S1_1.12 - OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Es preciso comprobar que los parámetros de potencia contratada y de energía se adecúan al gasto real de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Teror. En caso contrario, se propondrá la modificación de dichos parámetros para reducir significativamente el coste energético y, consecuentemente económico. Por ello, el Ayuntamiento de Teror se compromete a optimizar la facturación eléctrica, implicando en algunos casos la subida o bajada de la potencia contratada actual, de los edificios e instalaciones municipales que cuenten con maxímetro. Para ello, se dispone de un estudio básico de la facturación eléctrica del Ayuntamiento de Teror recogido en el Anexo "Optimización de la Facturación Eléctrica". / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción		---
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		El Ayuntamiento con anterioridad ha solicitado a la comercializadora la reducción de potencias en sus contratos.
Área de Intervención		Tecnologías de la información y las comunicaciones	Instrumento Político	Gestión de energía
Organismo responsable		Concejalía de Alumbrado
Tipología de la Acción		AUDITORÍA	Alcance de la Acción	COMBUSTIBLES
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL

TER_S1_1.12 - OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Inicio	2020	Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total	0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión	---
Unidades	---	Coste Unitario	---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Ahorro económico	Coste factura tras optimización*100 / /coste factura sin optimización	%	↓

TER_S1_1.13 - COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Una vez realizado el estudio de optimización de la facturación eléctrica, el Ayuntamiento de Teror realizará el dimensionado de las baterías de condensadores necesarias para cada una de los edificios / /instalaciones municipales que se citan: la Estación de Bombeo Miraflor (763,92 €/año y el Centro de la 3ª Edad (810,92 €/año). / La suma del consumo de energía reactiva en las dependencias nombradas anteriormente supuso un coste económico total para el año 2018 de 1.574,84 €, por lo que se espera que esta energía reactiva sea compensada antes de la finalización del Plan de Acción (año 2030).
Subacción		TER_S1_1.13_01 - Estación de Bombeo Miraflor (Consumo: 18.554 kVAr/año; Coste anual: 763,92 €) / TER_S1_1.13_02 - Centro de la 3ª Edad (Consumo: 24.168 kVAr/año; Coste anual: 810,92 €)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Alumbrado
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	COMBUSTIBLES
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL

TER_S1_1.13 - COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Inicio	2024	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	2.000,00 €	% sobre total	0,06%
Coste de inversión	1.600,00 €	Costes no inversión	400,00 €
Unidades	2	Coste Unitario	1.000,00 €
Método de cálculo	Coste de Instalación mínima de Batería de condensadores
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Ahorro económico	Facturación con reducción de energía reactiva*100/Fact uración sin compensación de energía reactiva	%	↓

TER_S1_2.01 - ELABORACIÓN DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	2 - ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN
Esta acción consiste en la realización de una auditoría del alumbrado público municipal. La auditoría energética de alumbrado público es el proceso sistemático para conseguir la información del perfil de consumos de energía de las instalaciones de gestión pública de alumbrado de un municipio, con objeto de identificar y establecer medidas de ahorro de energía y reducir el consumo, impactos ambientales y costes energéticos. En esta auditoría se incluirá el ajuste lumínico de la eficiencia luminosa de todo el alumbrado público del municipio de Teror. / El municipio de Teror cuenta con 63 CUPS de alumbrado público, 3.268 puntos de luz, y una potencia instalada de 484,94 kW. Asimismo, el Ayuntamiento de Teror ya dispone de auditoría energética en los siguientes barrios: AP Basayeta, AP El Rincón, AP La Majadilla, AP La Peña y AP San Isidro, que suman aprox. 291 puntos de luz. Además, de los 3.268 puntos de luz que conforman el Alumbrado Público del municipio de Teror, son 2.334 las lámparas que han sido sustituidas a led. Por tanto, se propone la elaboración de una auditoría de alumbrado público que englobe el resto de líneas de alumbrado público del municipio de Teror (643 puntos de luz).
Subacción		TER_S1_2.01_01 - Auditoría energética de 643 puntos de luz
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de auditoría energética en las siguientes instalaciones: Alumbrado Público Basayeta, Alumbrado Público El Rincón, Alumbrado Público La peña y Alumbrado Público San Isidro.
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Alumbrado
Tipología de la Acción		AUDITORÍA	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

TER_S1_2.01 - ELABORACIÓN DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación2 - ALUMBRADO PÚBLICO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	12.860,00 €	% sobre total	0,38%
Coste de inversión	10.931,00 €	Costes no inversión	1.929,00 €
Unidades	643	Coste Unitario	20,00 €
Método de cálculo	Coste valorado por punto de luz de Alumbrado Público: 10 €/punto de luz.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Regionales Programas de Subvenciones: RE-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Nº de líneas auditadas	Número de líneas auditadas*100/Nú mero de líneas del municipio	%	↑

TER_S1_2.02 - SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	2 - ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en sustituir las luminarias HID, es decir, lámparas de gas de alta presión o alta intensidad de descarga (lámparas de vapor de mercurio (VM), lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de halogenuros metálicos (HM)) por otras más eficientes como la tecnología LED. El objetivo es llegar a la sustitución del 100% de las lámparas del alumbrado público del municipio de Teror por otras más eficientes. / El municipio de Teror cuenta con 3.268 puntos de luz de alumbrado público, de los cuales, se han sustituido 2.334 unidades de lámparas de sodio de alta presión (VSAP) y halogenuros metálicos (HM) por lámparas de tecnología LED, contando estas 2.334 unidades con telegestión punto a punto. Por tanto, el Ayuntamiento de Teror, para llevar a cabo el cumplimiento de esta acción acometerá la sustitución de 934 lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y halogenuros metálicos (HM) restantes por lámparas de tecnología LED. La sustitución de las lámparas de alumbrado público se irá ejecutando en un periodo máximo de tres años.
Subacción		TER_S1_2.02 _01- Alumbrado Público Plaza Sintes (Potencia: 10,39 kW) TER_S1_2.02 _02 - Alumbrado Público Los Nueces (Potencia: 12,5 kW) TER_S1_2.02 _03 - Alumbrado Público Alrededores Iglesia (Potencia: 15,8 kW) / TER_S1_2.02 _04 - Alumbrado Público Isaac Domínguez (Potencia: 16,25 kW) / TER_S1_2.02 _05 - Alumbrado Público Guanchia (Potencia: 6,2 kW) TER_S1_2.02 _06 - Alumbrado Público El Escobonal (Potencia: 1,75 kW) TER_S1_2.02 _07 - Alumbrado Público Paseo Gonzalez Diaz (Potencia: 3,94 kW) / TER_S1_2.02 _08 - Alumbrado Público San Matías (Potencia: 5,4 kW) TER_S1_2.02 _09 - Alumbrado Público El Secuestro Viejo (Potencia: 1,8 kW) / TER_S1_2.02 _10 - Alumbrado Público El Secuestro (Potencia: 2,07 kW) TER_S1_2.02 _11 - Alumbrado Público Talayon De Las Rosadas (Potencia: 1,66 kW) / TER_S1_2.02 _12 - Alumbrado Público Vuelta El Cestero (Potencia: 0,79 kW) / TER_S1_2.02 _13 - Alumbrado Público Lomito Blanco (Potencia: 1,7 kW) TER_S1_2.02 _14 - Alumbrado Público La Degollada (Potencia: 1,8 kW) TER_S1_2.02 _15 - Alumbrado Público San Isidro Torreón (Potencia: 6,6 kW) / TER_S1_2.02 _16 - Alumbrado Público Espartero (Potencia: 2,08 kW) TER_S1_2.02 _17 - Alumbrado Público El Faro Colegio (Potencia: 1,94 kW)

TER_S1_2.02 - SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES
Sector S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES / Actuación 2 - ALUMBRADO PÚBLICO

	TER_S1_2.02 _18 - Alumbrado Público El Faro Jt Tienda (Potencia: 4 kW) TER_S1_2.02 _19 - Alumbrado Público El Laurelar (Potencia: 2,08 kW) TER_S1_2.02 _20 - Alumbrado Público Lomo Pilón (Potencia: 1,66 kW) TER_S1_2.02 _21 - Alumbrado Público Lomo Pilon II (Potencia: 3,3 kW) TER_S1_2.02 _22 - Alumbrado Público Lomo Cobo (Potencia: 1 kW) TER_S1_2.02 _23 - Alumbrado Público Miraflor Casas Viejas (Potencia: 1 kW) / TER_S1_2.02 _24 - Alumbrado Público Fuente Agria (Potencia: 6,6 kW) TER_S1_2.02 _25 - Alumbrado Público Acceso Estación De Guaguas (Potencia: 1,04 kW) / TER_S1_2.02 _26 - Alumbrado Público El Quebradero (Potencia: 8,9 kW) TER_S1_2.02 _27 - Alumbrado Público Las Molinetas (Potencia: 1,1 kW) TER_S1_2.02 _28 - Alumbrado Público San José Del Álamo (Potencia: 6,93 kW) / TER_S1_2.02 _29 - Alumbrado Público Lo Blanco (Potencia: 5,2 kW)
Origen de la Acción	Autoridad Local / ---
Documento Referencia	ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia	Se ha realizado la sustitución del alumbrado público con técnologia de vapor de sodio de alta presión por sistemas más eficientes con tecnología LED en / 2.334 puntos de luz.
Área de Intervención	Sistemas de alumbrado eficientes	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable	Concejalía de Alumbrado
Tipología de la Acción	ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción	PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica	ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2027

TER_S1_2.02 - SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	2 - ALUMBRADO PÚBLICO

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		513.700,00 €	% sobre total		15,27%
Coste de inversión		513.700,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades		934	Coste Unitario		550,00 €
Método de cálculo		Precio medio de luminaria con telegetión: sustitución directa de una luminaria de alumbrado público de LED, precio medio 550 € (incluido el sistema de telegestión)
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable		85%	% Recursos Propios			15%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético		676,80 MWh	Reducción de CO2		525,19 ton eq. CO2
% sobre total		1,13%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación	Unidad			Tendencia
Potencia disminuida			(Potencia anterior / - Potencia actual)*100/Pote ncia anterior	%			↓

TER_S1_3.01 - INSTALAR RED SEPARATIVA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

DESCRIPCIÓN
Incorporar a nivel urbano una red separativa garantiza el aprovechamiento de agua pluvial, y optimiza así el uso de las depuradoras, ya que en la actualidad se producen, en ocasiones, desbordamientos. Se propone, la instalación de 951,9 metros de red separativa, en la zona del casco de Teror donde no existe la red separativa: Calle del Castaño (254 m), Calle Alcalde Isaac Domínguez (192,8 m), Calle Párroco Juan González (162 m), Avenida Venezuela (129,2 m), Calle Obispo Urquinaona (116,3m) y Calle Doctor Pedro Rodríguez (97,6 m).
Subacción		TER_S1_3.01_01- Calle del Castaño (254 m) TER_S1_3.01_02- Calle Alcalde Isaac Domínguez (192,8 m) TER_S1_3.01_03- Calle Párroco Juan González (162 m) TER_S1_3.01_04- Avenida Venezuela (129,2 m) TER_S1_3.01_05- Calle Obispo Urquinaona (116,3m) TER_S1_3.01_06- Calle Doctor Pedro Rodríguez (97,6 m)
Origen de la Acción		Autoridad Local / DB-HS5 SALUBRIDAD - Código Técnico de la Edificación (CTE)
Documento Referencia		PEMU; Apartado 2.2.10
Observaciones documento referencia		Plan de Emergencias Municipal (PEMU); Apartado 2.2.10 Infraestructuras o instalaciones; 2.2.10.3 Red de Saneamiento y depuración; página 84; segundo párrafo. Teror cuenta con una red separativa en un 5% de la red, encontrándose dichas redes en el casco municipal, por lo que, de forma general, las aguas pluviales y las residuales confluyen en los mismos colectores.
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Alcantarillado
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía

TER_S1_3.01 - INSTALAR RED SEPARATIVA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

Prioridad Técnica	ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo / de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	542.583,00 €	% sobre total	16,12%
Coste de inversión	461.195,55 €	Costes no inversión	81.387,45 €
Unidades	952	Coste Unitario	570,00 €
Método de cálculo	Precio medio de metro lineal de red separativa en Tubo PVC 600 mm con canalización (incluyendo: materiales, equipo y maquinaria, mano de obra y costes directos complementarios). Precio Presto
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0,32 MWh	Reducción de CO2	0,25 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Ml de red sustituida o instalada	ml de red sustituida o instalada*100/ml	%	↑

TER_S1_3.01 - INSTALAR RED SEPARATIVA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

red unitaria sujeta a separación

TER_S1_3.02 - RENOVACIÓN DE BOMBAS POR OTRAS DE ALTA EFICIENCIA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

DESCRIPCIÓN
El cumplimiento de esta acción implica cambiar progresivamente las bombas más antiguas por modelos más eficientes o añadir variadores de frecuencia. Los motores de alta eficiencia transforman prácticamente toda la energía eléctrica que consumen en energía mecánica útil. Además, existen modelos que ya incluyen variadores de frecuencia, lo que aumenta aún más su eficiencia. El variador de frecuencia es el método más eficiente para controlar y regular la velocidad del motor eléctrico de bombeo, ahorrando notablemente en el consumo energético. / Se estima el cambio de las siguientes bombas de impulsión y elevación de aguas: EBAR La Montañetilla (2 bombas de 6,5 kW/ud), EBAR Risco Jiménez (1 bomba de 6,5 kW), EBAR El Estanque (1 bomba de 1,6 kW), EBAR Lo Blanco (1 bomba 6,5 kW), EBAR Mujica (2 bombas de 2,5 kW/ud), EBAR Miraflor (1 bomba de 1,6 kW), EBAR La Miel (2 bombas de 2,2 kW/ud), EBAR Fuente Agría (2 bombas de 1,7 kW/ud), EBAR La Montañeta (2 bombas de 1,7 kW/ud), EBAR Las Peñas (2 bombas de 2,5 kW/ud), EBAR Los Llanos (1 bomba de 1,6 kW), EBAR Cementerio (1 bomba de 1,6 kW), EBAR Guancha (2 bombas de 1,4 kW/ud), EBAR Guancha II (2 bombas de 1,7 kW/ud), EBAR El Cuvón (2 bombas de 2,5 kW/ud) y EBAR Los Naranjos (2 bombas de 6,5 kW/ud).
Subacción		TER_S1_3.02_01 - EBAR La Montañetilla (2 bombas de 6,5 kW/ud) TER_S1_3.02_02 - EBAR Risco Jimenez (1 bomba de 6,5 kW) TER_S1_3.02_03 - EBAR El Estanque (1 bomba de 1,6 kW) TER_S1_3.02_04 - EBAR Lo Blanco (1 bomba 6,5 kW) TER_S1_3.02_05 - EBAR Mujica (2 bombas de 2,5 kW/ud) TER_S1_3.02_06 - EBAR Miraflor (1 bomba de 1,6 kW) TER_S1_3.02_07 - EBAR La Miel (2 bombas de 2,2 kW/ud) TER_S1_3.02_08 - EBAR Fuente Agría (2 bombas de 1,7 kW/ud) TER_S1_3.02_09 - EBAR La Montañeta (2 bombas de 1,7 kW/ud) TER_S1_3.02_10 - EBAR Las Peñas (2 bombas de 2,5 kW/ud) TER_S1_3.02_11 - EBAR Los Llanos (1 bomba de 1,6 kW) TER_S1_3.02_12 - EBAR Cementerio (1 bomba de 1,6 kW) TER_S1_3.02_13 - EBAR Guancha (2 bombas de 1,4 kW/ud) TER_S1_3.02_14 - EBAR Guancha II (2 bombas de 1,7 kW/ud) TER_S1_3.02_15 - EBAR El Cuvón (2 bombas de 2,5 kW/ud) TER_S1_3.02_16 - EBAR Los Naranjos (2 bombas de 6,5 kW/ud)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---

TER_S1_3.02 - RENOVACIÓN DE BOMBAS POR OTRAS DE ALTA EFICIENCIA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable		Concejalía de Recursos Hidráulicos
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		BAJA	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		39.000,00 €	% sobre total	1,16%
Coste de inversión		39.000,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades		26	Coste Unitario	1.500,00 €
Método de cálculo		Coste medio de bomba de alta eficiencia (variador de frecuencia incorporado)
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable		60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS

TER_S1_3.02 - RENOVACIÓN DE BOMBAS POR OTRAS DE ALTA EFICIENCIA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

Ahorro energético		21,33 MWh	Reducción de CO2		16,55 ton eq. CO2
% sobre total		0,04%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación	Unidad		Tendencia
Consumo de bombas de alta eficiencia instaladas			Consumo anual de nuevas bombas instaladas*100/Co nsumo de bombas propuestas antes	%		↑

TER_S1_3.03 - MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DEPURADORAS Y DESALADORAS
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

DESCRIPCIÓN
Para llevar a cabo el cumplimiento de esta acción, el Ayuntamiento de Teror realizará estudios y ejecutará medidas de ahorro y eficiencia energética en las depuradoras en propiedad. Las instalaciones en las que se plantea la ejecución de esta acción son las siguientes: EDAR del Palmar.
Subacción			TER_S1_3.03_01 - EDAR del Palmar
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Recursos Hidráulicos
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		BAJA		Efecto sobre consumo de energía			DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		15.000,00 €		% sobre total			0,45%

TER_S1_3.03 - MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DEPURADORAS Y DESALADORAS
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

Coste de inversión	12.750,00 €	Costes no inversión		2.250,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		15.000,00 €
Método de cálculo	Coste estudio + Medidas
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios			40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	6,54 MWh	Reducción de CO2		5,08 ton eq. CO2
% sobre total	0,01%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Consumo energético por m3 depurado o desalado		coste proceso/energía consumida Consumo energético por m3 depurado o desalado con mejora*100/Cons umo energético por m3 antes	%			↓

TER_S1_3.05 - ESTUDIO DE RED DE ABASTO PARA REDUCIR PERDIDAS DE AGUA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

DESCRIPCIÓN
En esta acción se contempla la realización de un estudio para mejorar la eficiencia de las redes reduciendo las pérdidas en todo el ciclo del agua. Se propone establecer un sistema de mediciones para controlar las pérdidas y para la rápida corrección de problemas detectados. / Teror es un municipio que cuenta con una cantidad considerable de pérdidas de agua en la red de abasto debido a las extensas longitudes que toman dichos conductos a través del municipio, por tanto, se hace de suma importancia la realización de un estudio de estas características, el cual se espera que este realizado antes de la finalización del Plan de Acción (2030). Asimismo, cabe destacar que el consumo de agua en el municipio de Teror para el ejercicio 2019 quedo establecido en la cantidad de 608.712 m3.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de datos de pérdidas de m3 de agua anuales de un estudio realizado para el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Recursos Hidráulicos
Tipología de la Acción		AUDITORÍA	Alcance de la Acción	RECURSO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización	2023

TER_S1_3.05 - ESTUDIO DE RED DE ABASTO PARA REDUCIR PERDIDAS DE AGUA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación3 - AHORRO EN CICLO DEL AGUA

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	13.400,00 €	% sobre total		0,40%
Coste de inversión	11.390,00 €	Costes no inversión		2.010,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		13.400,00 €
Método de cálculo	El coste del estudio se estima suponiendo un coste unitario por vivienda de 2,05 €, con lo que el coste total del mismo es 13.400 €.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Metro auditado de línea de suministro de agua		Ml. Línea auditada*100/Ml. / Total líneas	%			↑

TER_S1_4.01 - ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	4 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Esta acción consiste en implantar captadores solares térmicos en diferentes edificios y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Teror siempre que sea viable, con el objetivo de obtener al menos 92 m2 para agua caliente sanitaria y climatización. La instalación de estos 92 m2 para agua caliente sanitaria y climatización se repartiría en los siguientes edificios e instalaciones municipales: la Piscina municipal, el Polideportivo los Llanos y el Campo de Fútbol El Pino.
Subacción		TER_SI_4.01_01 - Piscina municipal (S = 66 m2; Coste económico = 46.200 / €) / TER_SI_4.01_02 - Polideportivo Los Llanos (S = 12 m2; Coste económico = / 8.400 €) / TER_SI_4.01_03 - Campo de Fúbtol El Pino (S = 14 m2; Coste económico = 9.800 €)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Energía renovables para calefacción de espacios y suministro de agua caliente	Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

TER_S1_4.01 - ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación4 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	64.400,00 €	% sobre total	1,91%
Coste de inversión	64.400,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	92	Coste Unitario	700,00 €
Método de cálculo	Coste m2 solar térmica.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	42,04 ton eq. CO2
% sobre total	0,09%	Producción EERR	96,6 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
m2 superficie instalada	m2 superficie instalada*100/m2 superficie propuestos	%	↑

TER_S1_4.02 - BIOMASA
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	4 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Se propone instalar equipamiento que funcione con biomasa como calderas de pellets o de biogás, con el fin de cubrir un porcentaje de la demanda de calor en las instalaciones municipales. En concreto, se propone sustituir la caldera de gasoil de la Piscina Municipal (consumo anual de gasoil: 14.000 Litros) existente en la Piscina municipal por una caldera de biomasa de 25 kW.
Subacción			TER_S1_4.02_01 - Piscina Municipal ( 25kW)
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Energía renovables para calefacción de espacios y suministro de agua caliente		Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		5.000,00 €		% sobre total	0,15%

TER_S1_4.02 - BIOMASA
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación4 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

Coste de inversión	5.000,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	25	Coste Unitario		200,00 €
Método de cálculo	Coste total a razón de kW a instalar / Potencia total a instalar: 58,5 kW (correspondiente a solar térmica) 20% de 58,5 kW = 11,7 kW- Modelo mínimo de pedido 25 kW
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios			40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		41,71 ton eq. CO2
% sobre total	0,09%	Producción EERR		53,8 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
kW instalados		kW instaladas*100/k W propuestos	%			↑

TER_S1_5.01 - CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	5 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Se propone la implantación de un software de gestión municipal de la energía, en las 5 dependencias municipales que más consumen energía (la Piscina Municipal, el CEIP Monseñor Socorro Lantigua, la Fuente Agria de Teror, el Polideportivo Los Llanos y el Auditorio), con el fin de optimizar el consumo energético asociado al Ayuntamiento de Teror. El sistema de contabilidad se basa en la implantación de un sistema de control integrado, que con la introducción de los datos de facturación periódica, permite analizar, gestionar y reportar información del consumo energético de forma instantánea y regular, permitiendo actuar de forma directa sobre las variables causantes del incremento innecesario del consumo energético.
Subacción		TER_S1_5.01_01 - Piscina Municipal (253.004 kWh) TER_S1_5.01_02 - CEIP Monseñor Socorro Lantigua (70.160,27 kWh) / TER_S1_5.01_03 - Fuente Agria de Teror (59.593,67 kWh) TER_S1_5.01_04 - Polideportivo Los Llanos (43.649,00kWh) TER_S1_5.01_05 - Auditorio (37.466,00 kWh)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de un sistema de control del consumo de las Oficinas municipales a través de la web Sunny Portal, donde se pueden obtener históricos de consumo y de producción fotovoltaica desde Marzo de 2019.
Área de Intervención		Tecnologías de la información y las comunicaciones	Instrumento Político	Gestión de energía
Organismo responsable		Concejalía Hacienda y Contratación
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	CONTROL
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024	Finalización	2030

TER_S1_5.01 - CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación5 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	16.240,00 €	% sobre total		0,48%
Coste de inversión	14.616,00 €	Costes no inversión		1.624,00 €
Unidades	464	Coste Unitario		35,00 €
Método de cálculo	Coste total valorado a razón de 35 € por MWh consumido (Adquisición de un software de control de la contabilidad energética municipal)
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	46,39 MWh	Reducción de CO2		36,00 ton eq. CO2
% sobre total	0,08%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Puntos de suministro y consumo contabilizadas		Consumo contabilizado*100 / /Consumo total	%			↑

TER_S1_5.02 - POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA FOMENTAR LA EFICIENCIA DESDE LA LICITACIÓN DEL PROYECTO
Sector	S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación	5 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Con esta medida se pretende que el Ayuntamiento de Teror incluya cláusulas medioambientales en los contratos, adquiriendo sus bienes y servicios de una manera eficiente, siguiendo criterios medioambientales, disponibles a partir de la redacción de un "Manual de compra sostenible". / Además de la tipología de producto, también se pueden incluir criterios de consumo responsable y minimización de residuos, tales como: reutilizar mobiliario (2ª mano) y racionalizar su adquisición; escoger productos con la menor cantidad de embalaje posible o que esté sea reutilizable; productos con un período de vida útil largo, que no contengan sustancias peligrosas o en la menor proporción posible. / Con esta medida también se pretende incorporar a los contratos cláusulas que fomenten la inversión en nuevas instalaciones generadoras y reduzcan los impactos de la producción con combustibles fósiles y nucleares mediante la compra de energía verde. De forma que el Ayuntamiento se compromete a reducir las emisiones de CO2 debidas al consumo de electricidad en las dependencias municipales. La electricidad verde certificada es una electricidad generada a partir de fuentes de energía ambientalmente sostenible (solar, eólica, hidráulica, energía de las olas, geotérmica y biomasa). / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Actualmente el Ayuntamiento incorpora cláusulas medioambientales en las licitaciones, sin embargo, esta actuación se plantea para que el Ayuntamiento la tome como acción de continuidad.
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Gestión de energía
Organismo responsable		Concejalía Hacienda y Contratación
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía

TER_S1_5.02 - POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA FOMENTAR LA EFICIENCIA DESDE
LA LICITACIÓN DEL PROYECTO
Sector
S1 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Actuación5 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Prioridad Técnica	MEDIA ↑	Efecto sobre consumo / de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total	0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión	---
Unidades	---	Coste Unitario	---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Nº de Contratos con criterios de eficiencia	Contratos con criterios de eficiencia*100/Co ntratos totales	%	↑

TER_S2_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR TERCIARIO
Sector	S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación	1 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Se pretende ampliar la superficie de energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria en el municipio de Teror a través de la instalación en el sector terciario (comercios) de equipos solares térmicos de tipo termosifón o de almacenamiento centralizado, de 300 y de 150-180 L. En concreto, se propone que en el municipio se instalen 36 equipos, con el siguiente desglose: 9 equipos de 300 L y 27 equipos de 150-180 L, dependiendo del tamaño del comercio. Esto supone una superficie de solar térmica de 90 m2 instalada en el municipio. El número de instalaciones en el sector terciario (comercios) supondría un 5,8% de los comercios del municipio (616). / Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propietarios/as de los comercios del municipio, los cuales serán asesorados/as de las subvenciones existentes por el Ayuntamiento de Teror.
Subacción		S2_1.01_01 - 9 equipos de 300 L S2_1.01_02 - 27 equipos de 150-180 L
Origen de la Acción		Otros / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Energía renovables para calefacción de espacios y suministro de agua caliente	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL

TER_S2_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR TERCIARIO
Sector
S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación1 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

Inicio	2020	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total	0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión	---
Unidades	---	Coste Unitario	---
Método de cálculo	Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propietarios/as de los comercios del municipio.
Fuente de financiación	Fondos y Programas Regionales Programas de Subvenciones: RE-02
% Subvencionable	100%	% Recursos Propios		0%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	41,13 ton eq. CO2
% sobre total	0,09%	Producción EERR	94,5 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
m2 superficie instalada	----	%	↑

TER_S2_2.01 - INCENTIVO DE LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS (COMERCIOS)
Sector	S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación	2 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Teror llevará a cabo los incentivos necesarios para favorecer y facilitar el desarrollo de actuaciones que puedan propiciar la mejora de la calificación energética de los edificios/locales comerciales del municipio. Esta mejora se puede llevar a cabo mediante la reducción del IBI o la difusión de las ayudas existentes para que pueda alcanzarse la mejora. Se propone que al final del periodo, al menos el 25% del consumo del sector comercial pueda reducirse en un 10%, fruto del aumento de una letra en la calificación energética. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político	Certificación energética/etiquetado
Organismo responsable			Concejalía de Secretaría y Servicios Jurídicos
Tipología de la Acción		CIUDADANÍA		Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

TER_S2_2.01 - INCENTIVO DE LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS TERCIARIOS (COMERCIOS)
Sector
S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación2 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO

Presupuesto	---	% sobre total		0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	394,61 MWh	Reducción de CO2		306,22 ton eq. CO2
% sobre total	0,66%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Porcentaje de edificios con certificado energético		Nº edif. con certificado energético*100/N / º edif. Total	%			↑

TER_S2_3.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN/SENSIBILIZACIÓN DESTINADAS AL SECTOR TERCIARIO (COMERCIOS) PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Sector	S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación	3 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizarán desde el Ayuntamiento de Teror, al menos una vez cada dos años, campañas formativas al sector terciario (sector comercial y sector hostelero) enfocadas al uso eficiente de los recursos, como puede ser, un uso correcto de la energía, reducción de la facturación eléctrica, medidas de mejora para el ahorro energético, una correcta separación de los residuos o financiación disponible en materia de eficiencia energética y energías renovables. Además, se podrá añadir información referente a nuevos modelos eficientes de transporte comercial como puede ser el vehículo híbrido o eléctrico.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Modificación de hábitos		Instrumento Político	Sensibilización/formación
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sector Educación
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		3.750,00 €		% sobre total	0,11%

TER_S2_3.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN/SENSIBILIZACIÓN DESTINADAS AL SECTOR TERCIARIO (COMERCIOS) PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Sector
S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación3 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Coste de inversión	3.750,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	5	Coste Unitario		750,00 €
Método de cálculo	Coste estimado de una campaña
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	1.232,27 MWh	Reducción de CO2		956,24 ton eq. CO2
% sobre total	2,05%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de campañas		----	Unidades			↑

TER_S2_4.01 - MODIFICACIÓN/ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Sector	S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación	4 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Con esta medida el Ayuntamiento de Teror se compromete a modificar la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de licencias de actividad con el objetivo de incorporar una bonificación fiscal (reducción en la tasa por licencia de actividad) a las infraestructuras del sector comercial e industrial que establezcan medidas de ahorro y eficiencia energética e integración de energías renovables. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político	Normativa sobre planificación territorial
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		BAJA		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total	0,00%

TER_S2_4.01 - MODIFICACIÓN/ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Sector
S2 - EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIAS
Actuación4 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Ejecutado (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S3_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL
Sector	S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación	1 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Se pretende ampliar la superficie de energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria en el municipio de Teror a través de la instalación en el sector residencial de equipos solares térmicos de 300 y de 150-180 L. En concreto, se propone que en el municipio se instalen 471 equipos, con el siguiente desglose: 118 equipos de 300 L, ideales para viviendas de 4-6 personas, y 353 equipos de 150-180 L, ideales para viviendas de 1-3 personas. Esto supone una superficie de solar térmica de 1.178 m2 instalada en el municipio. El número de instalaciones en el sector residencial supondría un 7,2% de las viviendas del municipio (6.542). / Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propios residentes del municipio, los cuales serán asesorados de las subvenciones existentes por el Ayuntamiento de Teror.
Subacción		S3_1.01_01 - 118 equipos de 300 L S3_1.01_02 - 353 equipos de 150-180 L
Origen de la Acción		Otros / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Energía renovables para calefacción de espacios y suministro de agua caliente	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización	2030

TER_S3_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL
Sector
S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación1 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total		0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propios residentes del municipio.
Fuente de financiación	Otros (Fondos y Programas Insulares) Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: IN-03; RE-02; RE-03
% Subvencionable	100%	% Recursos Propios			0%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		538,35 ton eq. CO2
% sobre total	1,16%	Producción EERR		1.236,9 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
m2 superficie instalada		----	%			↑

TER_S3_2.01 - MEJORA DEL IBI EN EDIFICACIONES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES, CON INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS O CON INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO
Sector	S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación	2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Aplicación de bonificación en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para aquellas viviendas que implanten medidas de mejoras con el fin de aumentar la eficiencia energética de las mismas. Para que está bonificación tenga efecto debe estar recogida de manera explícita en la ordenanza fiscal del año correspondiente. / Se propone llegar al 10% de las viviendas del municipio de Teror a la finalización del Plan de Acción. El Censo de Viviendas INE 2011 indica que en Teror existen 6.542 viviendas familiares, con lo que el 10% al final del periodo sería de 688 viviendas, a razón de 69 viviendas por año del periodo. Dato que se ha obtenido estimando el crecimiento de viviendas de nueva construcción en un 0,5% anual. / Por tanto, el número de viviendas equivalentes según está progresión es de 3.784 viviendas. Se ha calculado también, el coste medio del IBI para Teror aplicando una reducción del 50%, el cual es de 114,29 €.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable		Concejalía de Secretaría y Servicios Jurídicos
Tipología de la Acción		CIUDADANÍA	Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización	2027

TER_S3_2.01 - MEJORA DEL IBI EN EDIFICACIONES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES, CON
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS O CON INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO
Sector
S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	432.473,36 €	% sobre total		12,85%
Coste de inversión	432.473,36 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	3.784	Coste Unitario		114,29 €
Método de cálculo	Se propone llegar al 10% de las viviendas del municipio de Teror a la finalización del Plan de Acción. El Censo de Viviendas INE 2011 indica que en Teror existen 6.542 viviendas familiares, con lo que el 10% al final del periodo sería de 688 viviendas, a razón de 69 viviendas por año del periodo. Dato que se ha obtenido estimando el crecimiento de viviendas de nueva construcción en un 0,5% anual. Se ha calculado también, el coste medio del IBI para Teror aplicando una reducción del 50%, el cual es de 114,29 €.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	665,45 MWh	Reducción de CO2		516,39 ton eq. CO2
% sobre total	1,11%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de bonif. Concedidas		----	%			↑

TER_S3_2.02 - ORDENANZAS PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES Y LAS REACONDICIONADAS
Sector	S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación	2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Con el fin de impulsar la eficiencia energética y la implantacción de energías renovables, tanto en nuevas viviendas como en las reacondicionadas, se propone que el Ayuntamiento de Teror apruebe una ordenanza de construcción sostenible incluyendo las posibles carencias observadas en concordancia con lo establecido en el CTE (Código Técnico de la Edificación) en cuando a requisitos básicos de ahorro energético a cumplir por los nuevos edificios y reacondicionados. / Como una de las medidas que puede contemplar esta ordenanza, se ha estimado el 50% de bonificación de los 60 € de licencia de obra para una instalación de EERR de 6.000 (30€). Coste resultante de aplicar el %ICIO (1%) correspondiente al Ayuntamiento de Teror al Presupuesto de Ejecución Material de la instalación (6.000 €). Para efectuar el cálculo de las viviendas sobre las que se va a aplicar está bonificación, se ha estimado que estas aumentan en un 0,5% anual, por nueva construcción. Por tanto, para la finalización del Plan de Acción (año 2030) serían 6.877 viviendas las que pueden verse beneficiadas (existentes que quieran instalar EERR + nueva construcción que quedan obligadas). / Sin embargo, se estima que de estas 6.877 viviendas, sea el 10% las que soliciten licencia de obra para la instalación de EERR, es decir, 688 viviendas al finalizar el Plan de Acción (Viviendas unifamiliares en Teror INE 2011: 6.542 viviendas.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Normativa sobre planificación territorial
Organismo responsable		Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía

TER_S3_2.02 - ORDENANZAS PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES Y LAS REACONDICIONADAS
Sector
S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Prioridad Técnica	MEDIA ↑	Efecto sobre consumo / de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	20.640,00 €	% sobre total	0,61%
Coste de inversión	20.640,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	688	Coste Unitario	30,00 €
Método de cálculo	Se ha estimado el 50% de bonificación de los 60 € de licencia de obra para una instalación de EERR de 6.000 (30€). Coste resultante de aplicar el %ICIO 1% correspondiente al Ayuntamiento de Teror al Presupuesto de Ejecución Material de la instalación (6.000 €). Para efectuar el cálculo de las viviendas sobre las que se va a aplicar está bonificación, se ha estimado que estas aumentan en un 0,5% anual, por nueva construcción. Por tanto, para la finalización del Plan de Acción (año 2030) serían 6.877 viviendas las que pueden verse beneficiadas (existentes que quieran instalar EERR + nueva construcción que quedan obligadas).
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	116,45 MWh	Reducción de CO2	90,37 ton eq. CO2
% sobre total	0,19%	Producción EERR	0 MWh

TER_S3_2.02 - ORDENANZAS PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES Y LAS REACONDICIONADAS
Sector	S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación	2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad	Tendencia
Nº de Ordenanzas con criterios de eficiencia		----	Unidades	↑

TER_S3_3.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA
Sector	S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación	3 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizarán desde el Ayuntamiento de Teror, al menos una vez al año, campañas de concienciación dirigidas a la renovación de la iluminación, de los electrodomésticos, de la envolvente de los edificios, de los termos de ACS, del aire acondicionado, a la promoción de la energía solar térmica, el autoconsumo mediante módulos fotovoltaicos, la optimización de la factura eléctrica, e incluso la compra de energía verde. Además, se podrá añadir ahorro en el ciclo del agua e información referente a nuevos modelos eficientes de transporte privado como puede ser el vehículo híbrido o eléctrico.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia			Se organizan charlas dirigidas a la ciudadanía para informar sobre subvenciones en instalaciones renovables. Por ejemplo durante el día 21/02/2020 se desarrolló la charla: AIDER Gran Canaria el proyecto ‘Renovable Rural’ para el ahorro energético en las empresas.
Área de Intervención		Modificación de hábitos		Instrumento Político			Sensibilización/formación
Organismo responsable			Concejalía de Participación Ciudadana
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			DIFUSIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Sector Educación Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		7.500,00 €		% sobre total			0,22%

TER_S3_3.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA
Sector
S3 - EDIFICIOS RESIDENCIALES
Actuación3 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Coste de inversión	7.500,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	10	Coste Unitario		750,00 €
Método de cálculo	Coste estimado de una campaña
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	1.016,32 MWh	Reducción de CO2		788,67 ton eq. CO2
% sobre total	1,69%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de campañas		----	Unidades			↑

TER_S4_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL
Sector	S4 - INDUSTRIA
Actuación		1 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Se pretende ampliar la superficie de energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria en el municipio de Teror a través de la instalación en el sector industrial de equipos solares térmicos de tipo termosifón o de almacenamiento centralizado, de 300 y de 150-180 L, dependiendo del tamaño de la industria. En concreto, se propone que en el municipio se instalen 3 equipos, con el siguiente desglose: 1 equipos de 300 L y 2 equipos de 150-180 L. Esto supone una superficie de solar térmica de 8 m2 instalada en el municipio. El número de instalaciones en el sector industrial supondría un 7,3% de las industrias del municipio (41). / Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propietarios/as de las industrias del municipio, los cuales serán asesorados/as de las subvenciones existentes por el Ayuntamiento de Teror.
Subacción		S4_1.01_01 - 1 equipos de 300 L S4_1.01_02 - 2 equipos de 150-180 L
Origen de la Acción		Otros / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Energía renovables en la industria	Instrumento Político		Otros
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción		EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada		Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía		DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización		2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

TER_S4_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL
Sector
S4 - INDUSTRIA
Actuación1 - INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

Presupuesto	---	% sobre total		0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propietarios/as de las industrias del municipio.
Fuente de financiación	Fondos y Programas Regionales Programas de Subvenciones: RE-02
% Subvencionable	100%	% Recursos Propios			0%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		3,66 ton eq. CO2
% sobre total	0,01%	Producción EERR		8,4 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
m2 superficie instalada		----	%			↑

TER_S4_2.01 - INCENTIVO DE LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INDUSTRIAS
Sector	S4 - INDUSTRIA
Actuación	2 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento deTeror llevará a cabo los incentivos necesarios para favorecer y facilitar el desarrollo de actuaciones que puedan propiciar la mejora de la calificación energética del tejido industrial del municipio. Esta mejora se puede llevar a cabo mediante la reducción del IBI o la difusión de las ayudas existentes para que pueda alcanzarse la mejora. Se propone que al final del periodo, al menos el 25% del consumo del sector comercial pueda reducirse en un 10%, fruto del aumento de una letra en la calificación energética. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Certificación energética/etiquetado
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		CIUDADANÍA		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total			0,00%

TER_S4_2.01 - INCENTIVO DE LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS
INDUSTRIAS
Sector
S4 - INDUSTRIA
Actuación2 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	529,93 MWh	Reducción de CO2		411,23 ton eq. CO2
% sobre total	0,88%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Porcentaje de edificios con certificado energético		Nº edif. con certificado energético*100/N / º edif. Total	%			↑

TER_S4_3.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN/SENSIBILIZACIÓN DESTINADAS AL SECTOR INDUSTRIAL PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Sector	S4 - INDUSTRIA
Actuación	3 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizarán desde el Ayuntamiento de Teror, al menos una vez cada dos años, campañas formativas al sector industrial enfocadas al uso eficiente de los recursos, como puede ser, un uso correcto de la energía, reducción de la facturación eléctrica, medidas de mejora para el ahorro energético, una correcta separación de los residuos o financiación disponible en materia de eficiencia energética y energías renovables. Además, se podrá añadir información referente a nuevos modelos eficientes de transporte como puede ser el vehículo híbrido o eléctrico.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Sensibilización/formación
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		CIUDADANÍA		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sector Educación
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		3.750,00 €		% sobre total			0,11%

TER_S4_3.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN/SENSIBILIZACIÓN DESTINADAS AL SECTOR
INDUSTRIAL PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Sector
S4 - INDUSTRIA
Actuación3 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Coste de inversión	3.750,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	5	Coste Unitario		750,00 €
Método de cálculo	Coste estimado de una campaña
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	132,48 MWh	Reducción de CO2		102,81 ton eq. CO2
% sobre total	0,22%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de campañas		----	Unidades			↑

TER_S4_4.01 - MODIFICACIÓN/ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD PARA LA APERTURA DE INDUSTRIAS
Sector	S4 - INDUSTRIA
Actuación	4 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Con esta medida el Ayuntamiento de Teror se compromete a modificar la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de licencias de actividad con el objetivo de incorporar una bonificación fiscal (reducción en la tasa por licencia de actividad) a las infraestructuras del sector industrial que establezcan medidas de ahorro y eficiencia energética e integración de energías renovables. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Otros
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total			0,00%

TER_S4_4.01 - MODIFICACIÓN/ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD PARA LA APERTURA DE INDUSTRIAS
Sector
S4 - INDUSTRIA
Actuación4 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Ejecutado (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S5_1.01 - RENOVACIÓN DE FLOTA MUNICIPAL CON DIVERSIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

DESCRIPCIÓN
Se propone la renovación progresiva de la flota de vehículos municipales por vehículos de bajas emisiones una vez finalice su vida útil. Como vehículos de bajas emisiones o altenativos a los que se refiere esta acción se consideran los siguientes: vehículos híbridos, vehículos de gas natural, vehículos a biodiésel y vehículos de hidrógeno. La adquisición de vehículos de bajas emisiones por parte del consistorio promueve su compra por parte de la población, sobre todo si se difunde correctamente esta buena práctica. En el momento de adquirirlos se deberá considerar la eficiencia y la tecnología que más se adapte al servicio que deberá ofrecer. / Actualmente el Ayuntamiento de Teror cuenta con 48 vehículos municipales, por lo que para el año 2030 se espera que un 25 % sean vehículos con diversificación de combustibles o alternativos, lo que equivale a 12 vehículos municipales.
Subacción		TER_S5_1.01_01 - Adquisición de 12 vehículos con diversificación de combustible
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Vehículos eficientes/más limpios	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización	2030

TER_S5_1.01 - RENOVACIÓN DE FLOTA MUNICIPAL CON DIVERSIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		264.000,00 €	% sobre total		7,85%
Coste de inversión		224.400,00 €	Costes no inversión		39.600,00 €
Unidades		12	Coste Unitario		22.000,00 €
Método de cálculo		Coste de adquisición de vehículo alternativo. / El coste ha sido estimado en función de los 7 vehículos híbridos más vendidos (precios para Canarias). Dado a que el vehículo híbrido es el tipo de vehículo alternativo más utilizado. / - Toyota C-HR Hybrid (24.050 €) / Hyundai Ioniq Híbrido (21.190 €) / Kia Niro HEV (27.990 €) / Toyota Corolla Hybrid (24.200 €) / Toyota Prius (25.450 €) / Toyota Yaris Hybrid (12.900 €) / Hyundai Kona HEV (20.490 €) Coste medio: 22.324 € ~ 22.000 €
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Programas de Subvenciones: NA-02
% Subvencionable		20%	% Recursos Propios			80%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético		25,02 MWh	Reducción de CO2		6,65 ton eq. CO2
% sobre total		0,01%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación	Unidad			Tendencia

TER_S5_1.01 - RENOVACIÓN DE FLOTA MUNICIPAL CON DIVERSIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

Porcentaje de vehículos con combustible diferente a gasoil o gasolina		Nº vehículos combustible diversificado flota municipal*100/Nº vehículos totales flota municipal	%	↑

TER_S5_1.02 - VEHÍCULOS MUNICIPALES ELÉCTRICOS DEMOSTRATIVOS
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

DESCRIPCIÓN
Con vistas a la implantación del vehículo eléctrico como una fuente de almacenamiento de energía renovable y reducción de las emisiones de gases contaminantes, el Ayuntamiento de Teror realizará, antes de la finalización del Plan de Acción (año 2030), la sustitución del 10 % de su flota municipal a vehículos eléctricos. Estos vehículos servirán de ejemplo de buenas prácticas para la ciudadanía y colaborarán de manera directa con la conservación del medio ambiente. / Actualmente, el Ayuntamiento de Teror cuenta con 48 vehículos municipales, con lo cual serán 5 vehículos eléctricos los que formen parte de la flota municipal en el año 2030 (10 %).
Subacción		TER_S5_1.02_01 - Adquisición de 4 vehículos eléctricos
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de un vehículo eléctrico adquirido a través del Plan de Cooperación con la Mancomunidad del Norte. Se prevée que este año se incorporarán tres vehículos eléctricos y uno híbrido.
Área de Intervención		Vehículos eléctricos (incl. / Infraestructura)	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024	Finalización	2030

TER_S5_1.02 - VEHÍCULOS MUNICIPALES ELÉCTRICOS DEMOSTRATIVOS
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		130.000,00 €	% sobre total		3,86%
Coste de inversión		110.500,00 €	Costes no inversión		19.500,00 €
Unidades		5	Coste Unitario		26.000,00 €
Método de cálculo		Coste de adquisición de vehículos eléctrico / El coste ha sido estimado en función de los 7 vehículos eléctricos más vendidos (precios para Canarias): / Renault ZOE (22.700 €) / Nissan Leaf (25.400 €) / Smart For two EQ (23.585 €) / Hyundai Kona EV (29.890 €) / - Hyundai Ioniq Electric (30.940 €) / - Kia e-Niro (29.990 €) / - Volkswagen e-Golf (22.600 €) Coste medio: 26.444 € ~ 26.000€
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Programas de Subvenciones: NA-02
% Subvencionable		20%	% Recursos Propios			80%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético		26,06 MWh	Reducción de CO2		6,93 ton eq. CO2
% sobre total		0,01%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación	Unidad			Tendencia
Porcentaje de vehículos eléctricos			Nº vehículos combustible	%			↑

TER_S5_1.02 - VEHÍCULOS MUNICIPALES ELÉCTRICOS DEMOSTRATIVOS
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

eléctricos flota municipal*100/Nº vehículos totales flota municipal

TER_S5_1.03 - MEJORA DE PARADAS DE AUTOBUSES Y TAXIS
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

DESCRIPCIÓN
Confeccionar un estudio que permita analizar el estado actual de las paradas de autobuses y taxis del municipio de Teror. De esta forma, puede tenerse un mayor conocimiento del estado de los mismos y efectuar planes de mejora y/o renovación de estos, favoreciendo especialmente la accesibilidad a los servicios de personas con movilidad reducida. Este estudio será realizado por personal del propio Ayuntamiento de Teror. Una vez realizado dicho estudio, como primera fase se realizarán mejoras en las paradas de autobuses siguientes: la Parada de autobús en GC-21 cruce con C/Cipriano Santana Pulido, la parada de autobús en GC-21 cruce con C/ Los Sequeros, la parada de autobús en GC-21 en la Casa Juanero, la parada de autobús en GC-21 paralela a C/ Camino Viejo del Hoyo y la parada de autobús Los Nueces en GC-42.
Subacción		TER_S5_1.03_01 - Parada de autobús en GC-21 cruce con C/Cipriano Santana Pulido / TER_S5_1.03_02 - P arada de autobús en GC-21 cruce con C/ Los Sequeros TER_S5_1.03_03 - Parada de autobús en GC-21 en la Casa Juanero TER_S5_1.03_04 - Parada de autobús en GC-21 paralela a C/ Camino Viejo del Hoyo / TER_S5_1.03_05 - Parada de autobús Los Nueces en GC-42
Origen de la Acción		Regional / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		BAJA	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL

TER_S5_1.03 - MEJORA DE PARADAS DE AUTOBUSES Y TAXIS
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

Inicio	2028	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	20.890,00 €	% sobre total	0,62%
Coste de inversión	20.890,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	5	Coste Unitario	4.178,00 €
Método de cálculo	Coste de suministro e instalación de marquesina para parada de autobus o taxi: 3.650,00 € / Coste de aplicación de dos manos de pintura plástica para exterior para embellecimiento de la zona: 8,0 €/m2 x 21 m2 = 168,00 € / Coste de sustitución de solado de losetas de hormigón de 4 pastillas para uso exterior: 20,0 €/m2 x 18 m2 = 360,00 € / Coste total de mejora de parada de autobus o taxi: 4.178,00 €
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	1.049,92 MWh	Reducción de CO2	279,28 ton eq. CO2
% sobre total	0,60%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Porcentaje de paradas mejoradas	Nº paradas mejoradas*100/N / º paradas del municipio	%	↑

TER_S5_1.04 - SMART MOBILITY APLICACIÓN APP QUE PROMUEVA EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y EL TRANSPORTE EN TAXI
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Teror se compromete al desarrollo e implementación de una aplicación móvil para mantener informada a la ciudadanía del municipio de Teror sobre el transporte público disponible (guaguas y taxi). En esta aplicación se dispondrá de información en tiempo real sobre las líneas de transporte disponible (horarios, tiempos de espera, rutas, etc.). El acceso a la app estará disponible en la web del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Tecnologías de la información y las comunicaciones		Instrumento Político			Contratación pública
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024		Finalización			2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		15.000,00 €		% sobre total			0,45%

TER_S5_1.04 - SMART MOBILITY APLICACIÓN APP QUE PROMUEVA EL TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO Y EL TRANSPORTE EN TAXI
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

Coste de inversión	12.750,00 €	Costes no inversión		2.250,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		15.000,00 €
Método de cálculo	Coste medio de adecuación de la APP al sistema informático
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	349,97 MWh	Reducción de CO2		93,09 ton eq. CO2
% sobre total	0,20%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº usuarios a traves de app		----	Usuarios			↑

TER_S5_1.05 - MEJORA EN LAS PARADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

DESCRIPCIÓN
Con esta acción se pretende aumentar el número de usuarios del transporte público colectivo mediante la mejora de la accesibilidad en paradas de autobuses y taxis del municipio para personas con movilidad reducida. Para ello, debe disponerse de zona peatonal para desplazarse desde la parada hasta el destino que desee. Además, las plazas de aparcamiento deben estar ubicadas lo más cercano a la red peatonal y estar dispuestas para que el acceso de los usuarios con movilidad reducida sea lo más cómodo y seguro posible.
Subacción		TER_S5_1.05_01 - Parada de autobús en GC-21 cruce con C/Cipriano Santana Pulido / TER_S5_1.05_02 - Parada de autobús en GC-21 cruce con C/ Los Sequeros TER_S5_1.05_03 - Parada de autobús en GC-21 en la Casa Juanero TER_S5_1.05_04 - Parada de autobús en GC-21 paralela a C/ Camino Viejo del Hoyo / TER_S5_1.05_05 - Parada de autobús Los Nueces en GC-42
Origen de la Acción		Regional / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024	Finalización	2027

TER_S5_1.05 - MEJORA EN LAS PARADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación1 - FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COLECTIVO

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	1.890,00 €	% sobre total		0,06%
Coste de inversión	1.890,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	5	Coste Unitario		378,00 €
Método de cálculo	'Coste de adecuación de la vía pública para personas con movilidad reducida tales como preparación de rampa o el uso de pavimentos táctiles de botones: 21,0 €/m2 x 18 m2 = 378,00 €
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	1.049,92 MWh	Reducción de CO2		279,28 ton eq. CO2
% sobre total	0,60%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Porcentaje de paradas mejoradas		Nº paradas mejoradas*100/N / º paradas del municipio	%			↑

TER_S5_2.01 - ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN PARA EL USO DE LA BICICLETA
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Teror se generará a nivel municipal una ordenanza que regule y fomente la circulación en bicicleta, debido al creciente número de ciclistas que cada día circulan en las vías municipales. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Transferencia modal hacia los transporte a pie y en bicicleta		Instrumento Político			Reglamento sobre planificación de transporte/movilidad
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total			0,00%

TER_S5_2.01 - ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN PARA EL USO DE LA BICICLETA
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	349,97 MWh	Reducción de CO2		93,09 ton eq. CO2
% sobre total	0,20%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Ordenanza aprobada (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S5_2.02 - INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE VEHÍCULOS MEDIOAMBIENTALES EN PLIEGOS DE CONTRATACIÓN
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
La incorporación de criterios de vehículos más eficientes en los pliegos de contratación tiene por objetivo impulsar esta tipología de vehículos en la flota de vehículos externos y reducir las emisiones de CO2. Los pliegos de contratación son la herramienta con que cuenta el Ayuntamiento de Teror para promover las mejoras ambientales en aquellos servicios que presta mediante una empresa privada. Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Vehículos eficientes/más limpios		Instrumento Político			Otros
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total			0,00%

TER_S5_2.02 - INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE VEHÍCULOS MEDIOAMBIENTALES EN PLIEGOS DE CONTRATACIÓN
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación2 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de Contratos con criterios de eficiencia		Contratos con criterios de eficiencia*100/Co ntratos totales	%			↑

TER_S5_3.01 - REDACCIÓN DE PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es la herramienta básica de la planificación futura y desarrollo de la gestión de la movilidad sostenible dentro del término municipal. Los objetivos principales son potenciar el transporte sostenible y promover el desplazamiento eficiente, en detrimento del vehículo privado. El Ayuntamiento de Teror pondrá en marcha un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con la redacción previa del mismo. Cumplir con las medidas propuestas por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible consigue una reducción del consumo de combustible y, por tanto, una mejora en la calidad del aire, además de una reducción en el ruido del tráfico rodado y una mejor interacción entre vehículos y ciudadanos. Para alcanzar estos objetivos, el PMUS puede incluir acciones como la pacificación del tráfico rodado, ampliación de la red de carriles bici, habilitación de aparcamientos periféricos, promoción de los caminos escolares seguros, fomentar el transporte público, etc.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Reglamento sobre planificación de transporte/movilidad
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		AUDITORÍA	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización	2027

TER_S5_3.01 - REDACCIÓN DE PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	34.500,00 €	% sobre total		1,03%
Coste de inversión	34.500,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		34.500,00 €
Método de cálculo	El coste de la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se estima suponiendo un coste unitario por habitante de 2,77 €, con lo que el coste total del mismo es 34.500 €.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Estudio realizado (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S5_3.02 - MONITORIZACION DEL FLUJO DEL TRAFICO RODADO
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Teror realizará la instalación de controles en tiempo real del flujo de tráfico en las vías principales del municipio. Como primer paso para el cumplimiento de esta acción, se monitorizarán las siguientes vías del municipio: Paseo González Diaz (2,269 km); Avenida del Cabildo Insular (1,5 km); Avenida Venezuela, Avenida Néstor Álamo, C/ del Obispo Morán y C/ del Cementerio (0,75 km); C/ Nueva y C/ Pérez Villanueva (0,339 km).
Subacción		TER_S5_3.02_01 – Paseo González Diaz (2,269 km) TER_S5_3.02_02 - Avenida del Cabildo Insular (1,5 km) / TER_S5_3.02_03 - Avenida Venezuela, Avenida Néstor Álamo, calle del Obispo Morán y Calle del Cementerio (0,75 km) / TER_S5_3.02_04 - Calle Nueva y Calle Pérez Villanueva (0,339 km)
Origen de la Acción		Otros / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Tecnologías de la información y las comunicaciones	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		CONTROL Y SEGUIMIENTO	Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024	Finalización	2027

TER_S5_3.02 - MONITORIZACION DEL FLUJO DEL TRAFICO RODADO
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	12.400,00 €	% sobre total		0,37%
Coste de inversión	10.540,00 €	Costes no inversión		1.860,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		12.400,00 €
Método de cálculo	El coste del estudio se estima suponiendo un coste unitario por vehículo de 1,37 €, con lo que el coste total del mismo es 12.400 €.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de mediciones realizadas		----	Unidades			↑

TER_S5_3.04 - SMART MOBILITY (APP EN BICICLETA MUNICIPAL Y ZONA AZUL)
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
Con esta acción se pretende el desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas destinadas a facilitar el uso de las bicicletas municipales y la zona azul, implementando esta aplicación a la APP municipal del Ayuntamiento de Teror. Toda la ciudadanía del municipio de Teror podrá consultar a través de la APP información sobre funcionamiento, rutas, ubicación, tarifas, etc.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Tecnologías de la información y las comunicaciones		Instrumento Político			Contratación pública
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024		Finalización			2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		15.000,00 €		% sobre total			0,45%

TER_S5_3.04 - SMART MOBILITY (APP EN BICICLETA MUNICIPAL Y ZONA AZUL)
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Coste de inversión	12.750,00 €	Costes no inversión		2.250,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		15.000,00 €
Método de cálculo	Realización de una App
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales / Programas de Subvenciones: NA-01; NA-03
% Subvencionable	50%	% Recursos Propios			50%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	174,99 MWh	Reducción de CO2		46,55 ton eq. CO2
% sobre total	0,10%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº usuarios a traves de app		----	Usuarios			↑

TER_S5_3.05 - RED DE BICICLETAS MUNICIPAL
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
Establecer una Red pública de préstamo de bicicletas sostenida por el Ayuntamiento de Teror. Para conformar dicha red, se estima oportuna la adquisición de 30 bicicletas de las cuales 5 de ellas serán eléctricas. Una vez probado su funcionamiento y obtenido un resultado óptimo, se estudiaría la posibilidad de aumentar la flota de bicicletas.
Subacción			TER_S5_3.05_01 - 30 bicicletas
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Transferencia modal hacia los transporte a pie y en bicicleta		Instrumento Político			Contratación pública
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			INFRAESTRUCTURAS
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024		Finalización			2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		158.890,00 €		% sobre total			4,72%
Coste de inversión		155.712,20 €		Costes no inversión			3.177,80 €

TER_S5_3.05 - RED DE BICICLETAS MUNICIPAL
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Unidades		10	Coste Unitario	15.889,00 €
Método de cálculo		Desarrollo de un sistema de préstamo de bicis durante 10 años. / COSTES ANUALES / Coste personal: 1 persona a media jornada 12.500 € anual -->12.500 € anual COSTE INVERSIÓN INICIAL / Sistema informático: 1 X 3.000 € = 3.000 € / Bicicletas: 25 X 300 € = 7.500 € / Bicicletas eléctricas: 5 X 700 € = 3.500 € / Nº estaciones a colocar = Nºbicicletas x 1,25(disponibilidad)/8 = (30)x 1,25/8 = 4,687 ~ 5 estaciones / Base con tecnología y control (5 puntos): 5 X 1.200 € = 6.000 € TASA DE REPOSICIÓN EN 10 AÑOS / Personal: 10 veces (inversión + anualidad) = 125.000 € Sistema informático: 0 veces = 0 € / Bicicletas: 3 veces/33% de las bicicletas cada vez = 7.425 € Bicicletas eléctricas: 3 veces/33% de las bicicletas cada vez = 3.465 € / Base con tecnología y control (5 puntos): 1 vez / 50% de las bases cada vez = / 3.000 € COSTE FINAL / Personal: 125.000 € Software control: 3.000 € Bicicletas: 14.925 € Bicicletas eléctricas: 6.965 € Bases: 9.000 € / TOTAL: 158.890 € (15.889 € -anual (10 años))
Fuente de financiación		Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales / Programas de Subvenciones: NA-01; NA-02; NA-03
% Subvencionable		85%	% Recursos Propios		15%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético		349,97 MWh	Reducción de CO2	93,09 ton eq. CO2
% sobre total		0,20%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

TER_S5_3.05 - RED DE BICICLETAS MUNICIPAL
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Indicador		Formulación	Unidad	Tendencia
km red bicicletas		km red bicicletas	Longitud	↑

TER_S5_3.06 - RED DE APARCAMIENTOS SEGUROS PARA BICICLETAS
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
La creación de aparcamientos seguros para bicicletas es fundamental para la promoción de este medio de transporte entre la ciudadanía, ya que impide el robo. Los criterios básicos para una localización segura de los aparcamientos de bicicletas es que estos estén en zonas bien iluminadas, sean visibles y situados cerca de zonas de gran afluencia de gente. Es de especial interés su colocación en: los aparcamientos de Osorio y en el Polideportivo Los Llanos.Una vez probado su funcionamiento en estos lugares, se estudiaría cómo abordar su ampliación a otras demarcaciones municipales.
Subacción		TER_S5_3.06_01 - Finca de Osorio TER_S5_3.06_02 - Polideportivo Los Llanos
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de 21 aparcamientos seguros para bicicletas junto a la Oficina de Turismo, en la Calle Real, en el bulevar del Paseo González Díaz y junto a la Alameda Pío XII.
Área de Intervención		Transferencia modal hacia los transporte a pie y en bicicleta	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	INFRAESTRUCTURAS
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024	Finalización	2027

TER_S5_3.06 - RED DE APARCAMIENTOS SEGUROS PARA BICICLETAS
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	1.200,00 €	% sobre total		0,04%
Coste de inversión	1.200,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	2	Coste Unitario		600,00 €
Método de cálculo	Coste valorado por una batería de 8 aparcamientos para bicicletas
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales / Programas de Subvenciones: NA-01; NA-03
% Subvencionable	50%	% Recursos Propios			50%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	174,99 MWh	Reducción de CO2		46,55 ton eq. CO2
% sobre total	0,10%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de aparcamientos seguros		Nº de aparcamientos realizados*100/N / º de aparcamientos propuestos	%			↑

TER_S5_3.09 - PROMOVER RED DE PUNTOS DE RECARGA DE SUMINISTRO A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
Se propone la implantación de un sistema municipal de recarga para vehículos eléctricos con el objetivo de promover la adquisición progresiva de este tipo de vehículos entre la población y lograr reducir las emisiones de CO2 asociadas a los combustibles de los vehículos convencionales. Desde el punto de vista ambiental, el vehículo eléctrico presenta ventajas respecto al vehículo de combustión interna en cuanto a eficiencia energética y emisiones contaminantes, aunque no podemos considerarlo exento de impacto. Los puntos de recarga para vehículos eléctricos se pueden situar en los parkings públicos municipales o incluso se puede modificar normativas para que los promotores de obra nueva incorporen plazas de aparcamiento adaptadas a estos vehículos. Además, se promoverá la asignación de ayudas para la instalación de puntos de recarga de acceso privado. / Recientemente, se ha instalado un punto de recarga para vehículos eléctricos en el municipio, el cual se recoge dentro del proyecto 'Red Insular de Recarga para Vehículos Eléctricos en Gran Canaria', proyecto que ha sido ejecutado por el Cabildo de Gran Canaria.
Subacción		S5_3.09_01 - Implantación de un sistema municipal de recarga para vehículos eléctricos de 22 puntos de recarga
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de puntos de recarga de suministro a vehículos eléctricos en: Parking Plaza Sintes y C/ Pérez Villanueva.
Área de Intervención		Vehículos eléctricos (incl. / Infraestructura)	Instrumento Político	Contratación pública
Organismo responsable		Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	INFRAESTRUCTURAS
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL

TER_S5_3.09 - PROMOVER RED DE PUNTOS DE RECARGA DE SUMINISTRO A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Inicio	2020	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	66.000,00 €	% sobre total	1,96%
Coste de inversión	59.400,00 €	Costes no inversión	6.600,00 €
Unidades	22	Coste Unitario	3.000,00 €
Método de cálculo	Se estima un punto de recarga para vehículos eléctricos aproximadamente por cada 72 vehículos a fomentar en acción S5_4.01 - FOMENTO DEL USO DEL VEHÍCULO HÍBRIDO Y ELÉCTRICO (1.591 vehículos)
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales / Programas de Subvenciones: NA-01; NA-02
% Subvencionable	40%	% Recursos Propios		60%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	19,48 ton eq. CO2
% sobre total	0,04%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Nº Puntos de Recarga Públicos	Nº de puntos de recarga instalados*100/N / º de puntos de recarga propuestos	%	↑

TER_S5_3.10 - IMPULSAR PUNTOS DE RECARGA CON EERR
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
En la medida de lo posible, sería importante que los puntos de recarga se alimentaran de la electricidad generada a partir de energías renovables. Se impulsará en el municipio de Teror un proyecto piloto con 2 puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de las Oficinas Municipales, los cuales se alimenten con electricidad generada por la planta fotovoltaica ya existente de 52,1 kWp.
Subacción			TER_S5_3.10_01 - Implantación de 2 puntos de recarga con EERR para vehículos eléctricos en las Oficinas Municipales
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Vehículos eléctricos (incl. / Infraestructura)		Instrumento Político			Contratación pública
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			INFRAESTRUCTURAS
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024		Finalización			2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		6.000,00 €		% sobre total			0,18%

TER_S5_3.10 - IMPULSAR PUNTOS DE RECARGA CON EERR
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación3 - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Coste de inversión	5.400,00 €	Costes no inversión		600,00 €
Unidades	2	Coste Unitario		3.000,00 €
Método de cálculo	Coste medio de un punto de recarga de vehículo con EERR (sólo punto de recarga con dos tomas; 3.000 €)
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales / Programas de Subvenciones: NA-01; NA-02
% Subvencionable	85%	% Recursos Propios			15%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		1,77 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		2,3 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº Puntos de Recarga Públicos con EERR		Nº de puntos de recarga con EERR instalados*100/N / º de puntos de recarga con EERR propuestos	%			↑

TER_S5_4.01 - FOMENTO DEL USO DEL VEHÍCULO HIBRIDO Y ELÉCTRICO (PRIVADO Y COMERCIAL)
Sector	S5 - TRANSPORTE
Actuación	4 - TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

DESCRIPCIÓN
Se propone la asignación de bonificaciones fiscales en el impuesto de circulación para aquellos usuarios que adquieran nuevos vehículos eficientes, tanto para uso privado como para uso comercial. Se pretende alcanzar, aproximadamente, un 18% de vehículos alternativos circulando al final del periodo en el municipio, con lo que, para el municipio de Teror, con un parque de vehículos de 8.865 unidades, la cantidad a alcanzar es de 1.591 vehículos.
Subacción			---
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Vehículos eficientes/más limpios		Instrumento Político			Otros
Organismo responsable			Concejalía de Transporte
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		157.954,48 €		% sobre total			4,69%

TER_S5_4.01 - FOMENTO DEL USO DEL VEHÍCULO HIBRIDO Y ELÉCTRICO (PRIVADO Y COMERCIAL)
Sector
S5 - TRANSPORTE
Actuación4 - TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL

Coste de inversión	157.954,48 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	1.591	Coste Unitario		99,28 €
Método de cálculo	Se pretende alcanzar, aproximadamente, un 18% de vehículos alternativos circulando al final del periodo en el municipio, con lo que para Teror con un parque de vehículos de 8.865 unidades, la cantidad a lcanzar es de 1.591 vehículos. El coste es acumulado por año. El coste unitario es el de la totalidad acumulada (99,278 €) entre los 1.591 vehículos. / El porcentaje aplicado de 18%, supone decantarse por el lado más conservador en cuanto a este tipo de iniciativas, debido a que diversas noticias, como la que se plantea a continuación, dan como pronostico más optimista que las ventas de los vehículos eléctricos supongan un 35% para 2030: https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/sector/cuantos-coches- vendidos-espana-sera-autonomo-2030/20180524165420019580.html .
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		3.850,22 ton eq. CO2
% sobre total	8,27%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Número de altas en impuesto de circulación para VH/VE		----	Unidades			↑

TER_S6_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Se pretende ampliar la superficie de producción de energía solar fotovoltaica en el municipio de Teror a través de la instalación en el sector residencial de pequeñas instalaciones de 5 kW y 10 kW, en régimen de autoconsumo principalmente. En concreto, se propone que en el municipio se instalen 747 instalaciones solares fotovoltaicas, con el siguiente desglose: 640 instalaciones de 5 kW y 107 instalaciones de 10 kW, lo que implica una potencia fotovoltica instalada en el sector residencial de / 4.270 kW. El número de instalaciones en el sector residencial supondría un 11,4% de las viviendas del municipio (6.542). / Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propios residentes del municipio, los cuales serán asesorados de las subvenciones existentes por el Ayuntamiento de Teror.
Subacción		S6_1.01_01 - 640 instalaciones de 5 kW S6_1.01_02 - 107 instalaciones de 10 kW
Origen de la Acción		Otros / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Fotovoltaica	Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización	2030

TER_S6_1.01 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total		0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propios residentes del municipio.
Fuente de financiación	Otros (Fondos y Programas Insulares) Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: IN-01; RE-02; RE-03
% Subvencionable	100%	% Recursos Propios			0%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		4.970,28 ton eq. CO2
% sobre total	10,67%	Producción EERR		6.405,0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
kW instalados		----	kW			↑

TER_S6_1.02 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR TERCIARIO
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Se pretende ampliar la superficie de producción de energía solar fotovoltaica en el municipio de Teror a través de la instalación en PYMES (sector terciario + industria) de pequeñas instalaciones de 5 kW y 10 kW, tanto en régimen de autoconsumo como vertido a red. En concreto, se propone que en el municipio se instalen 39 instalaciones solares térmicas, con el siguiente desglose: 32 instalaciones de 5 kW y 7 instalaciones de 10 kW, lo que implica una potencia fotovoltaica instalada de 230 kW. El número de instalaciones supondría un 5,9% de los comercios e industrias del municipio (657). / Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propietarios/as de las PYMES del municipio, los cuales serán asesorados/as de las subvenciones existentes por el Ayuntamiento de Teror.
Subacción			S6_1.02_01 - 32 instalaciones de 5 kW S6_1.02_02 - 7 instalaciones de 10 kW
Origen de la Acción			Otros / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Fotovoltaica		Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

TER_S6_1.02 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR TERCIARIO
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Presupuesto	---	% sobre total		0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	Se estima que esta acción será llevada a cabo por los propietarios/as de las PYMES del municipio.
Fuente de financiación	Otros (Fondos y Programas Insulares) Fondos y Programas Regionales Programas de Subvenciones: IN-02; RE-02
% Subvencionable	100%	% Recursos Propios			0%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		267,72 ton eq. CO2
% sobre total	0,57%	Producción EERR		345,0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
kW instalados		----	kW			↑

TER_S6_1.03 - ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Con la intención de incrementar la producción de energías renovables en el municipio de Teror se propone aprovechar las cubiertas y tejados de titularidad municipal para instalar módulos solares fotovoltaicos. / También existe la posibilidad de involucrar a la población en los proyectos municipales de generación de electricidad mediante este tipo de instalaciones. La participación ciudadana consistiría en la realización de una inversión mínima, a determinar en función del proyecto, que se recuperará con la venta de la electricidad generada. / Se propone la implantación de varias instalaciones de módulos solares fotovoltaicos en los siguientes edificios/ instalaciones municipales: CEIP Monseñor Socorro Lantigua (50 kW), Piscina municipal (41,9 kW), Campo de Fúbtol El Pino (36 kW), Escuela de Música (9,7 kW), Casa Consistorial (4,1 kW), CEIP Huertas el Palmar (5 kW) y CEIP Miraflor (3,6 kW).
Subacción		TER_S6_1.03_01- Piscina municipal (Pi = 41,9 kW; Coste económico = / 50.280 €) / TER_S6_1.03_02- Escuela de Música (Pi = 9,7 kW; Coste económico = 11.640 €) / TER_S6_1.03_03- Casa Consistorial (Pi = 4,1 kW; Coste económico = 4.920 / €) / TER_S6_1.03_04- CEIP Miraflor (Pi = 3,6 kW; Coste económico = 4.320 €) TER_S6_1.03_05- CEIP Huertas el Palmar (Pi = 5 kW; Coste económico = / 6.000 €) / TER_S6_1.03_06- CEIP Monseñor Socorro Lantigua (Pi = 50 kW; Coste económico = 60.000 €) / TER_S6_1.03_07- Campo de Fútbol El Pino (Pi = 36 kW; Coste económico = / 43.200 €)
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia		Se dispone de energía solar fotovoltaica en los siguientes edificios/instalaciones municipales: Oficinas municipales (50 kWp) , Polideportivo Los Llanos (21 kWp) y farolas fotovoltaicas (1,6 kWp).
Área de Intervención		Fotovoltaica	Instrumento Político	Subvenciones y ayudas

TER_S6_1.03 - ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Organismo responsable	Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción	ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción	CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica	ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2024	Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	180.360,00 €	% sobre total	5,36%
Coste de inversión	180.360,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	150	Coste Unitario	1.200,00 €
Método de cálculo	Coste total a razón de 1,2 €/Wp instalado
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Fondos y Programas Regionales / Programas de Subvenciones: RE-01; NA-01
% Subvencionable	60%	% Recursos Propios		40%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2	174,95 ton eq. CO2

TER_S6_1.03 - ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS/INSTALACIONES MUNICIPALES
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

% sobre total		0,38%	Producción EERR		225,5 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador			Formulación	Unidad		Tendencia
kW instalados			----	kW		↑

TER_S6_1.06 - PROMOVER EERR ACCIONARIADO PRIVADO Y PÚBLICO
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Teror se compromete a promover proyectos de energías renovables en los cuales pueda participar la ciudadanía con inversiones recuparables a través de la venta de energía. La participación ciudadana consistiría en la realización de una inversión mínima, a determinar en función del proyecto a acomenter, que se recuperará con la venta de electricidad generada en función de la inversión aportada. Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Otros / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político	Financiación por terceros
Organismo responsable			Concejalía de Relaciones Institucionales
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total	0,00%

TER_S6_1.06 - PROMOVER EERR ACCIONARIADO PRIVADO Y PÚBLICO
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		97,30 ton eq. CO2
% sobre total	0,21%	Producción EERR		125,4 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
kW instalados		----	kW			↑

TER_S6_1.07 - PROMOCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR EN EL SECTOR PRIMARIO
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Para dar solución a los problemas de falta de instalaciones de bombeo en el sector primario por escasez de instalaciones eléctricas, el Ayuntamiento de Teror promueve la instalación de sistemas de bombeo solar en las instalaciones agrícolas y ganaderas del municipio, con lo cual se propone que la mitad (50%) de las instalaciones sean aisladas, con esto, se pretende que al menos 12 pozos recibirán una ayuda de 200 € por kWp instalado (10% de bonificación por coste de kWp instalado), con un límite por instalación de 3 kWp (600 € de bonificiación).
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Fotovoltaica		Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		7.200,00 €		% sobre total	0,21%

TER_S6_1.07 - PROMOCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR EN EL
SECTOR PRIMARIO
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Coste de inversión	7.200,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	12	Coste Unitario		600,00 €
Método de cálculo	Coste FV aislada (con baterías): 2.000 €/kWp --> para 3 kWp --> 6.000 € Subvencionado: 10% --> 6.000 € x 10% = 600€ / Coste Ayuntamiento: 200 €/kWp instalado --> 12 pozos x 3 kWp x 200 €/kWp = 7.200€
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		41,90 ton eq. CO2
% sobre total	0,09%	Producción EERR		54,0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
kW instalados		----	kW			↑

TER_S6_1.08 - PROMOCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA AISLADA EN EL SECTOR PRIMARIO
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Con el objetivo de promover la electrificación de instalaciones agrícolas y ganaderas en núcleos diseminados, el Ayuntamiento de Teror promueve la instalación de sistemas fotovoltaicos aislados a través de ayudas específicas destinadas a la electrificación del sector primario, estas ayudas serán de 200 € por kWp instalado (10% de bonificación por coste de kWp instalado), con un límite de 7 kWp (1.400 € de bonificación). Se estima que de las 73 explotaciones ganaderas del municipio, 29 instalarán energía solar fotovoltaica aislada, alcanzando una potencia prevista de 203 kW.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Fotovoltaica		Instrumento Político	Subvenciones y ayudas
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		AUDITORÍA		Alcance de la Acción	ESTUDIO
Ejecución de la Acción		PUNTUAL		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		40.600,00 €		% sobre total	1,21%

TER_S6_1.08 - PROMOCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA AISLADA EN
EL SECTOR PRIMARIO
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación1 - PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Coste de inversión	40.600,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	29	Coste Unitario		1.400,00 €
Método de cálculo	Coste FV asilada (con baterías): 2.000 €/kWp --> para 7 kWp --> 14.000 € Subvencionado: 10% --> 14.000 € x 10% = 1.400 € / Coste Ayuntamiento: 200 €/kWp instalado --> 29 instalaciones x 7 kWp x 200 / €/kWp = 40.600 €
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		236,29 ton eq. CO2
% sobre total	0,51%	Producción EERR		304,5 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
kW instalados		----	Unidades			↑

TER_S6_2.01 - COLABORACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE REDES INTELIGENTES
Sector	S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación	2 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS

DESCRIPCIÓN
Se impulsará una experiencia piloto monitorizada de una red inteligente a escala reducida en un ámbito municipal o privado, tratando la automatización de la información en tiempo real y la estandarización de la red. Se evaluarán los resultados en la mejora en la eficiencia, ahorros energéticos, racionalización de consumos, de cara a la promoción de proyectos a mayor escala y su implementación en una nueva estructura energética en la ciudad con una mayor presencia de la generación distribuida. El proyecto se podrá realizar en colaboración con otros municipios.
Subacción			----
Origen de la Acción			Otros / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Redes inteligentes		Instrumento Político	Otros
Organismo responsable			Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción	INFRAESTRUCTURAS
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024		Finalización	2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		5.000,00 €		% sobre total	0,15%

TER_S6_2.01 - COLABORACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE REDES INTELIGENTES
Sector
S6 - PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD
Actuación2 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS

Coste de inversión	5.000,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		5.000,00 €
Método de cálculo	Precio medio estimado de un proyecto piloto
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Fondos y Programas Nacionales Programas de Subvenciones: NA-01
% Subvencionable	85%	% Recursos Propios			15%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de redes inteligentes promovidas		----	Unidades			↑

TER_S7_1.01 - OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Sector	S7 - PRODUCCIÓN LOCAL DE CALOR/FRÍO
Actuación	1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN
Con el fin de reducir el consumo energético correspondiente a la climatización, el Ayuntamiento de Teror sustituirá los radiadores individuales existentes en el Colegio Monseñor Socorro Lantigua. En este caso, se ha seleccionado como solución más eficiente la sustitución por un sistema de climatización centralizado.
Subacción	TER_S7_1.01_01- Colegio Monseñor Socorro Lantigua
Origen de la Acción	Autoridad Local / ---
Documento Referencia	INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia	---
Área de Intervención	Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable	Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción	ACCIÓN	Alcance de la Acción	EQUIPAMIENTO
Ejecución de la Acción	PUNTUAL	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica	ALTA ↑↑	Efecto sobre consumo de energía	DISMINUCIÓN

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2028	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	30.000,00 €	% sobre total	0,89%
Coste de inversión	27.000,00 €	Costes no inversión	3.000,00 €

TER_S7_1.01 - OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Sector
S7 - PRODUCCIÓN LOCAL DE CALOR/FRÍO
Actuación1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Unidades	20	Coste Unitario		1.500,00 €
Método de cálculo	Coste de climatización por estancia / - Coste de unidad interior totalmente instalada: 900 € / Coste unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor con un máximo de 30 unidades interiores conectables: 12.000 € / Coste total unidades interiores: 20 unidades x 900 € = 18.000€ / Coste total unidades exteriores: 1 unidad x 12.000 € = 12.000 € Coste total instalación 30.000 € / Coste asociado a cada estancia a climatizar: 30.000 € / 20 estancias = 1.500 € / estancia
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	6,34 MWh	Reducción de CO2		4,92 ton eq. CO2
% sobre total	0,01%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Porcentaje de edificios con medidas de optimización		Nº edif. con medidas*100/Nº edif. Total	%			↑ / ↑

TER_S8_1.01 - RECOGIDA DE RESTOS DE PODA PARA OBTENER BIOMASA
Sector	S8 - RESIDUOS
Actuación	1 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS

DESCRIPCIÓN
Para dar cumplimiento a esta acción, la poda selectiva realizada en los parques y jardines del municipio de Teror será utilizada para su procesado en sistemas de producción de pellets o como soporte vegetal de mezclas para la obtención de compost o biogás. / Actualmente el municipio de Teror genera aproximadamente 182.502 kg de poda al año debido a la limpieza de parques, jardines, podas en vías y carreteras, etc. Por tanto, se espera que para el año 2030 un 50% de estos (182.502 kg), que serían unos 91.251 kg, se utilizarán como biomasa o como soporte vegetal para obtención de compost o biogás. / Se estima qe esta acción será llevada a cabo por personal del propio Ayuntamiento de Teror.
Subacción		TER_S8_1.01_01 - Parques y jardines del municipio
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Parques y Jardines
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción	RECURSO
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024	Finalización	2027

TER_S8_1.01 - RECOGIDA DE RESTOS DE PODA PARA OBTENER BIOMASA
Sector
S8 - RESIDUOS
Actuación1 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	---	% sobre total		0,00%
Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		212,62 ton eq. CO2
% sobre total	0,46%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Toneladas recogidas de poda selectiva		----	Toneladas			↑

TER_S8_1.02 - RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA EN LOS SECTORES DE LA RESTAURACIÓN, RESIDENCIAL Y OTROS
Sector	S8 - RESIDUOS
Actuación	1 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS

DESCRIPCIÓN
Se plantea la recogida de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) en los establecimientos de restauración, en el sector residencial y otros, para configurar un sistema de recogida que permita separar esos residuos y destinarlos a su aprovechamiento energético mediante procesos como compostaje, fabricación de biogás y fertilizantes, etc. / Se estima que esta medida puede ser implantada, de forma puntual o progresiva, a lo largo de un año, teniendo su repercusión total en el año siguiente a su implantación.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia			Se dispone de un servicio de la recepción obligatoria de recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
Área de Intervención		Gestión de residuos y aguas residuales		Instrumento Político		Otros
Organismo responsable			Concejalía de Comercio y Fomento
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción		RECURSO
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada		Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía		NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización		2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

TER_S8_1.02 - RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA EN LOS SECTORES DE LA RESTAURACIÓN, RESIDENCIAL Y OTROS
Sector
S8 - RESIDUOS
Actuación1 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Presupuesto	61.498,00 €	% sobre total		1,83%
Coste de inversión	52.273,30 €	Costes no inversión		9.224,70 €
Unidades	1	Coste Unitario		61.498,00 €
Método de cálculo	Años de implantación / Producción (kg) de materia orgánica por habitante y año: 130 kg (ITC - Ben Magec) / Coste de recogida tonelada RSU por año: 85 € Coste de recogida tonelada FORSU por año: 38 € / Teror: 1.618,37 ton/año --> 61.498 €/año (12.449 hab.)
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		571,44 ton eq. CO2
% sobre total	1,23%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Toneladas recogidas de materia orgánica		----	Toneladas			↑

TER_S8_2.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN DESTINADAS AL SECTOR PRIMARIO PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Sector	S8 - RESIDUOS
Actuación	2 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizarán desde el Ayuntamiento de Teror, al menos una vez cada dos años, campañas formativas al sector primario (agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca) enfocadas al uso eficiente de los recursos, como puede ser, un uso correcto de la energía, una correcta separación de los residuos ganaderos o financiación disponible en materia de eficiencia energética y energías renovables (instalaciones de sistemas de bombeo solar, fotovoltaica aislada, tratamiento y gestión de residuos, etc.).
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Gestión de residuos y aguas residuales		Instrumento Político			Otros
Organismo responsable			Concejalía de Desarrollo Rural
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			DIFUSIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sector Educación
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		3.750,00 €		% sobre total			0,11%

TER_S8_2.01 - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN DESTINADAS AL SECTOR PRIMARIO PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Sector
S8 - RESIDUOS
Actuación2 - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Coste de inversión	3.750,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	5	Coste Unitario		750,00 €
Método de cálculo	Coste estimado de una campaña
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	151,09 MWh	Reducción de CO2		117,24 ton eq. CO2
% sobre total	0,25%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de campañas		----	Unidades			↑

TER_S9_1.01 - ELABORACIÓN/ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL, TERCIARIO, PRIMARIO E INDUSTRIAL
Sector	S9 - OTROS
Actuación		1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Con esta medida el Ayuntamiento de Teror se compromete a la elaboración de una ordenanza reguladora de instalaciones de energías renovables, de tal modo que describa las condiciones técnicas necesarias, los requisitos de implantación, factores sobre la edificación, los procedimientos administrativos para llevarla a cabo y la obligatoriedad de realización de licencias de obras para poder acojerse a las bonificaciones existentes. Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político			Planificación territorial
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		ACCIÓN	Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		PUNTUAL	Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MUY ALTA ↑↑↑	Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020	Finalización			2023

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---	% sobre total			0,00%

TER_S9_1.01 - ELABORACIÓN/ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL, TERCIARIO, PRIMARIO E INDUSTRIAL
Sector
S9 - OTROS
Actuación1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Ejecutado (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S9_1.02 - REMODELACION DE LAS TARIFAS DE AGUA PRIMANDO AHORRO VIA TARIFAS INCENTIVADORAS Y DISUASORIAS
Sector	S9 - OTROS
Actuación	1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Se llevará a cabo desde el Ayuntamiento de Teror un estudio que regule la adecuación de las tarifas de consumo de agua de abasto de forma que se incentive el consumo responsable de agua. Así como, el establecimiento de precios crecientes para los consumos de agua de abasto no ahorrativos.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Otros
Organismo responsable			Concejalía de Recursos Hidráulicos
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2028		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		15.000,00 €		% sobre total			0,45%
Coste de inversión		15.000,00 €		Costes no inversión			0,00 €

TER_S9_1.02 - REMODELACION DE LAS TARIFAS DE AGUA PRIMANDO AHORRO VIA TARIFAS INCENTIVADORAS Y DISUASORIAS
Sector
S9 - OTROS
Actuación1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Unidades	1	Coste Unitario		15.000,00 €
Método de cálculo	Coste de un estudio
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Ejecutado (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S9_1.03 - DESARROLLO DE NUEVAS TIPOLOGÍAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO ADAPTADAS A LAS CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS DEL LUGAR
Sector	S9 - OTROS
Actuación	1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Procurar el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas que se adapten a las condiciones bioclimáticas del lugar y observen los cambios que se produzcan mediante la valoración de proyectos innovadores en las bases de las licitaciones de obras nuevas, o las rehabilitaciones producidas en el municipio. Se pretende de este modo una investigación constante para la construcción de edificaciones cada vez más eficientes en el municipio, así como una ejemplificación que pueda hacerse extensiva posteriormente al sector privado.
Subacción			----
Origen de la Acción			Autoridad Local / ---
Documento Referencia			INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia			---
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Planificación territorial
Organismo responsable			Concejalía de Urbanismo y Vivienda
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2024		Finalización			2027

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		15.000,00 €		% sobre total			0,45%

TER_S9_1.03 - DESARROLLO DE NUEVAS TIPOLOGÍAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO ADAPTADAS A LAS CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS DEL LUGAR
Sector
S9 - OTROS
Actuación1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	15.000,00 €	Costes no inversión		0,00 €
Unidades	1	Coste Unitario		15.000,00 €
Método de cálculo	Coste de un estudio
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Ejecutado (Sí/No)		----	Unidades			↑

TER_S9_1.04 - COLABORACIÓN EN I+D CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
Sector	S9 - OTROS
Actuación	1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Teror se apoyarán las iniciativas en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) propuestas por otros organismos públicos que promuevan la eficiencia energética en el municipio y supongan una reducción de las emisiones. / Se estima que esta acción será llevada a cabo por personal propio del Ayuntamiento de Teror.
Subacción			----
Origen de la Acción			Regional / ---
Documento Referencia			ACCIÓN DE CONTINUIDAD
Observaciones documento referencia			Con anterioridad el ayuntamiento ha colaborado con la ULPGC para la realización de auditorías energéticas.
Área de Intervención		Otros		Instrumento Político			Otros
Organismo responsable			Concejalía de Relaciones Institucionales
Tipología de la Acción		ACCIÓN		Alcance de la Acción			GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA		Partes interesada			Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado Academia/Universidad Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		ALTA ↑↑		Efecto sobre consumo de energía			NEUTRO

PLAZO TEMPORAL
Inicio		2020		Finalización			2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto		---		% sobre total			0,00%

TER_S9_1.04 - COLABORACIÓN EN I+D CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
Sector
S9 - OTROS
Actuación1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Coste de inversión	---	Costes no inversión		---
Unidades	---	Coste Unitario		---
Método de cálculo	----
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios			100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	0 MWh	Reducción de CO2		0 ton eq. CO2
% sobre total	0,00%	Producción EERR		0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador		Formulación	Unidad			Tendencia
Nº de proyectos comunes		----	Unidades			↑

TER_S9_1.05 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO MUNICIPAL EN AHORRO ENERGÉTICO, AUTOCONSUMO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL, TERCIARIO, PRIMARIO E INDUSTRIAL
Sector	S9 - OTROS
Actuación	1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Teror se llevará a cabo la creación de un servicio de asesoramiento energético y de cambio climático cuyo principal objetivo sea difundir al sector residencial, terciario, primario e industrial la relación existente entre el uso que se hace de la energía y el calentamiento global, ofreciendo una serie de herramientas para poder actuar y mitigar así los efectos del cambio climático. / El servicio de asesoramiento energético y de cambio climático ofrecerá fundamentalmente los siguientes servicios: / Informar y asesorar sobre eficiencia energética y las energías renovables para reducir el consumo energético (sustitución de lámparas, adquisición de electrodomésticos de bajo consumo, sustitución de termos eléctricos por captadores solares térmicos, etc.). / Creación de un fondo de documentación y recursos de información. / Información sobre ayudas y subvenciones disponibles. / Asesoramiento para la tramitación en instalaciones de energías renovables.
Subacción		----
Origen de la Acción		Autoridad Local / ---
Documento Referencia		INCLUSIÓN DIRECTA
Observaciones documento referencia		---
Área de Intervención		Otros	Instrumento Político	Otros
Organismo responsable		Concejalía de Medio Ambiente
Tipología de la Acción		CIUDADANÍA	Alcance de la Acción	GESTIÓN
Ejecución de la Acción		CONTINUA	Partes interesada	Gobierno subnacional y/o agencias / Empresas y sector privado / Sociedad Civil y ONGs Ciudadanía
Prioridad Técnica		MEDIA ↑	Efecto sobre consumo de energía	NEUTRO

TER_S9_1.05 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO MUNICIPAL EN AHORRO ENERGÉTICO, AUTOCONSUMO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL, TERCIARIO, PRIMARIO E INDUSTRIAL
Sector
S9 - OTROS
Actuación1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PLAZO TEMPORAL
Inicio	2020	Finalización	2030

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto	150.000,00 €	% sobre total	4,46%
Coste de inversión	150.000,00 €	Costes no inversión	0,00 €
Unidades	10	Coste Unitario	15.000,00 €
Método de cálculo	El coste de personal que da el servicio de asesoramiento energético se ha estimado en función del número de días en semana que asiste el técnico/a al municipio para dar dicho servicio. Según las características del municipio de Teror, se ha estimado que el técnico/a asiste 3 veces en semana para llevar a cabo el servicio, lo cual supone un coste de 15.000 €/año.
Fuente de financiación	Recursos propios de la Autoridad Local Programas de Subvenciones: ND
% Subvencionable	0%	% Recursos Propios		100%

BENEFICIOS ESTIMADOS
Ahorro energético	1.461,86 MWh	Reducción de CO2	1.134,41 ton eq. CO2
% sobre total	2,44%	Producción EERR	0 MWh

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Indicador	Formulación	Unidad	Tendencia
Nº Consultas atendidas / Nº Consultas resueltas/Nº consultas totales	1. Nº Consultas atendidas	1. Unidades 2. %	↑ / ↑

TER_S9_1.05 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO MUNICIPAL EN AHORRO ENERGÉTICO, AUTOCONSUMO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL, TERCIARIO, PRIMARIO E INDUSTRIAL
Sector	S9 - OTROS
Actuación	1 - NORMATIVA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

2. Nº Consultas resueltas*100/Nº Consultas totales